## 気候風土適応住宅チェックリスト
令和4年4月1日施行
気候風土適応住宅告示（R1国交告第786号）第2項の規定により、 所管行政庁が第1項第1号の要件と同等であると認められるものとして別に定めるもの（案）チェックシート
網掛け部分は、県の運用（案）
福岡県内の当面の運用（案） | [5 empty] | チェック
次のイからハまでのいずれかに該当するものであること
イ | 外壁の過半が両面を真壁とした土塗壁であること |  |  |  |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
ロ | 外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること |  |  |  |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
ハ | 次の（1）及び（2）に該当すること
| （1） | 次の（ⅰ）から（ⅵ）のうち、いずれかに該当すること
|  | 告示 | （ⅰ） | 外壁について、片面を真壁造とした土塗壁であること |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
|  |  | （ⅱ） | 外壁について、片面を真壁造とした落とし込み板壁であること |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
|  |  | （ⅲ） | 外壁について、過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
|  | 県運用 ※付属的な事項 | （ⅳ） | 構造材（柱、梁、母屋及び土台）に用いる木材は、墨付け及び手刻みによる加工を行い、かつ伝統的な継手仕口を用いたものであること |  | □
|  |  | （ⅴ） | 貫工法等であること ・貫を用いた軸組構法は可とする。 |  | □
|  |  | （ⅵ） | 床下が開放的であること ・石場建てや足固め等により通気性が高く開放的な床下であれば可とする。 |  | □
| （2） | 次の（ⅰ）～（ⅲ）のうちいずれか、又は（ⅳ）のa～gのうちいずれか２つ以上に該当すること
|  | 告示 | （ⅰ） | 屋根が化粧野地天井であること |  | □
|  |  | （ⅱ） | 床が板張りであること |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
|  |  | （ⅲ） | 窓の過半が地場製作の木製建具であること |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
|  | 県運用 ※付属的な事項 | （ⅳ） | a | 軒の出が0.9ｍ以上であること | □
|  |  |  | b | 通風に配慮した複数の窓を配置したものであること ・高窓・天窓や地窓の設置、上下や対面に窓を設置する、又は部屋間を通し複数の窓 から自然の風が出入り可能な間取りであること。（欄間を設けることも可） | □
|  |  |  | c | 主たる居室の大きな窓が（掃出し、連窓、引き込み形式、多層構成の建具等）であること又は縁側を設置したものであること ・多層構成の建具とは、雨戸、ガラス戸、網戸、障子など複数の建具を用いたものであれば可とする。 | □
|  |  |  | d | 畳の間（8畳以上の広さ）を設置したものであること ・畳の間については、(2)(ⅱ)との併用により広さを確保することでも可とする。 ・広さは芯々寸法による。 | □
|  |  |  | e | 主たる居室またはその他の居室の仕上げに福岡県内加工材（※1）の木材を使用したものであること ・床（仕上げ床）、壁、天井のいずれかの過半に用いられたもの | □
|  |  |  | f | 外壁の過半が福岡県内加工材（※1）による板張り壁であること | □
|  |  |  | g | 地域に根ざす建物形態・材料が使用されていること ・屋根が瓦で葺かれていること | □
※1 | 福岡県内加工材とは、福岡県産木材供給体制推進協議会の県産木材認証事業体又は、福岡県産木材供給連絡協議会が
発行する証明があるもの。
※2 | 上記に定めの無いものは、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
建築物省エネ法第27条建築主に対し建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を説明するにあたり、福岡県内における運用で追加する書類
（地域の気候風土への適応・環境負荷低減対策） ・建築主に対して、地域の気候風土への適応・環境負荷低減対策として、実施した説明資料（イメージ写真付き）を交付し、説明すること。 ※対策例（続き間、深い軒・庇、多層構成の建具、木製建具、欄間、開放的な床下、床下換気口、畳、土間、貫工法、通風への配慮、板張り床など） | [5 empty] | □

## 説明シート
（建築主に対し建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を説明するにあたり、福岡県における運用で追加する書類）
地域の気候風土への適応・環境負荷低減対策 説明シート
項目 |  |  | チェック | 説明内容 |  | 写真
イ |  |  | □
ロ |  |  | □
ハ （１）および（２）に該当すること | （１） いずれかに該当すること | （ⅰ） | □
|  | （ⅱ） | □
|  | （ⅲ） | □
|  | （ⅳ） | □
|  | （ⅴ） | □
|  | （ⅵ） | □
| （２）-1 いずれかに該当すること | （ⅰ） | □
|  | （ⅱ） | □
|  | （ⅲ） | □
| （２）-2 三つ以上に該当すること | a | □
|  | b | □
|  | c | □
|  | d | □
|  | e | □
|  | f | □
|  | g | □
■エネルギー性能
項目 |  |  |  |  | 基準値 | 設計値
評価方法
地域区分
外皮平均熱還流率（UA値）
暖房期平均日射熱取得率(ηAH)
冷房期平均日射熱取得率(ηAC)
一次エネルギー消費量

## 気候風土適応住宅チェックリスト (作成例)
令和4年4月1日施行
気候風土適応住宅告示（R1国交告第786号）第2項の規定により、 所管行政庁が第1項第1号の要件と同等であると認められるものとして別に定めるもの（案）チェックシート
網掛け部分は、県の運用（案）
福岡県内の当面の運用（案） | [5 empty] | チェック
次のイからハまでのいずれかに該当するものであること
イ | 外壁の過半が両面を真壁とした土塗壁であること |  |  |  |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
ロ | 外壁が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること |  |  |  |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
ハ | 次の（1）及び（2）に該当すること
| （1） | 次の（ⅰ）から（ⅵ）のうち、いずれかに該当すること
|  | 告示 | （ⅰ） | 外壁について、片面を真壁造とした土塗壁であること |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
|  |  | （ⅱ） | 外壁について、片面を真壁造とした落とし込み板壁であること |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
|  |  | （ⅲ） | 外壁について、過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
|  | 県運用 ※付属的な事項 | （ⅳ） | 構造材（柱、梁、母屋及び土台）に用いる木材は、墨付け及び手刻みによる加工を行い、かつ伝統的な継手仕口を用いたものであること |  | ■
|  |  | （ⅴ） | 貫工法等であること ・貫を用いた軸組構法は可とする。 |  | □
|  |  | （ⅵ） | 床下が開放的であること ・石場建てや足固め等により通気性が高く開放的な床下であれば可とする。 |  | □
| （2） | 次の（ⅰ）～（ⅲ）のうちいずれか、又は（ⅳ）のa～gのうちいずれか２つ以上に該当すること
|  | 告示 | （ⅰ） | 屋根が化粧野地天井であること |  | □
|  |  | （ⅱ） | 床が板張りであること |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
|  |  | （ⅲ） | 窓の過半が地場製作の木製建具であること |  | □
※用語の定義や判断基準については、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
|  | 県運用 ※付属的な事項 | （ⅳ） | a | 軒の出が0.9ｍ以上であること | □
|  |  |  | b | 通風に配慮した複数の窓を配置したものであること ・高窓・天窓や地窓の設置、上下や対面に窓を設置する、又は部屋間を通し複数の窓 から自然の風が出入り可能な間取りであること。（欄間を設けることも可） | □
|  |  |  | c | 主たる居室の大きな窓が（掃出し、連窓、引き込み形式、多層構成の建具等）であること又は縁側を設置したものであること ・多層構成の建具とは、雨戸、ガラス戸、網戸、障子など複数の建具を用いたものであれば可とする。 | ■
|  |  |  | d | 畳の間（8畳以上の広さ）を設置したものであること ・畳の間については、(2)(ⅱ)との併用により広さを確保することでも可とする。 ・広さは芯々寸法による。 | □
|  |  |  | e | 主たる居室またはその他の居室の仕上げに福岡県内加工材（※1）の木材を使用したものであること ・床（仕上げ床）、壁、天井のいずれかの過半に用いられたもの | □
|  |  |  | f | 外壁の過半が福岡県内加工材（※1）による板張り壁であること | ■
|  |  |  | g | 地域に根ざす建物形態・材料が使用されていること ・屋根が瓦で葺かれていること | □
※1 | 福岡県内加工材とは、福岡県産木材供給体制推進協議会の県産木材認証事業体又は、福岡県産木材供給連絡協議会が
発行する証明があるもの。
※2 | 上記に定めの無いものは、国が発行する「気候風土適応住宅の解説」及び「建築物省エネ法Q&A集」による。
建築物省エネ法第27条建築主に対し建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を説明するにあたり、福岡県内における運用で追加する書類
（地域の気候風土への適応・環境負荷低減対策） ・建築主に対して、地域の気候風土への適応・環境負荷低減対策として、実施した説明資料（イメージ写真付き）を交付し、説明すること。 ※対策例（続き間、深い軒・庇、多層構成の建具、木製建具、欄間、開放的な床下、床下換気口、畳、土間、貫工法、通風への配慮、板張り床など） | [5 empty] | ■

## 説明シート（作成例）
（建築主に対し建築物エネルギー消費性能基準への適合性について評価を説明するにあたり、福岡県における運用で追加する書類）
地域の気候風土への適応・環境負荷低減対策 説明シート
項目 |  |  | チェック | 説明内容 |  | 写真
イ |  |  | □
ロ |  |  | □
ハ （１）および（２）に該当すること | （１） いずれかに該当すること | （ⅰ） | □
|  | （ⅱ） | □
|  | （ⅲ） | □
|  | （ⅳ） | ■ | 構造材（柱、梁）に用いる木材は墨付け及び手刻みによる加工を行い、かつ伝統的な継手仕口で施工。
|  | （ⅴ） | □
|  | （ⅵ） | □
| （２）-1 いずれかに該当すること | （ⅰ） | □
|  | （ⅱ） | □
|  | （ⅲ） | □
| （２）-2 三つ以上に該当すること | a | □
|  | b | □
|  | c | ■ | 主たる居室の大きな窓が（掃出し、引き込み形式、多層構成の建具等）であり、縁側を設置。
|  | d | □
|  | e | □
|  | f | ■ | 外壁の過半が福岡県内加工材による板張り壁で施工。
|  | g | □
■エネルギー性能
項目 |  |  |  |  | 基準値 | 設計値
評価方法 |  |  |  |  | Webプログラム 気候風土適応住宅版による評価
地域区分 |  |  |  |  | 7地域
外皮平均熱還流率（UA値） |  |  |  |  | 0.87 | 1.02W/(㎡・K)
暖房期平均日射熱取得率(ηAH) |  |  |  |  | 4.3 | 4.3
冷房期平均日射熱取得率(ηAC) |  |  |  |  | 2.8 | 2.8
一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | 116.1以下 | 99.4GJ/(戸・年）