## 病院
自主検査実施項目及び検査結果表(病院用）
対象 施設 | 構造設備名 | 根 拠 条 文 |  | 対象室等名称 | 検査項目 | 構造設備の概要 | チェック欄
|  | 医療法 | 同法施行規則
病 院 | 各科専門の診察室 | ２１条 | ２０条１号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  | 適・否
| 処置室 | ２１条 | ２０条４号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  | 適・否
| 臨床検査施設 | ２１条 | ２０条５号 及び６号 |  | 喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものである。 （検体検査の業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  | 適・否
| エックス線装置 | ２１条 | ２０条７号 |  | 開設許可申請時添付用(別紙１)(添付書類含む)及び備付届 (添付書類含む)のとおり。 開設許可事項の変更許可申請時添付用(別紙２)(添付書類含む)及び変更届(添付書類含む)のとおり。 |  | 適・否
| 調剤所 | ２１条 | １６条１項１４号 |  | 採光及び換気を十分にし､かつ､清潔に保たれている。 冷暗所を設けている。 感量１０ミリグラムの天秤及び５００ミリグラムの上皿天秤 その他調剤に必要な器具を備えている。 |  | 適・否
| 消毒施設 | ２１条 | ２１条１項１号 |  | 蒸気､ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服､寝具等の消毒を行うことができるものである。 （繊維製品の滅菌消毒業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  | 適・否
| 消毒設備 | ２３条 | １６条１項１２号 |  | 感染症病室又は結核病室に係る必要な消毒設備を設けている。 |  | 適・否
| 給食施設 | ２１条 | ２０条８号 及び９号 |  | 入院患者のすべてに給食することができる。 調理室の床は耐水材料を使用している。 食器の消毒設備を設けている。 （調理、洗浄の業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  | 適・否
| 洗濯施設 | ２１条 | ２１条１項１号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 （寝具類の洗濯業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  | 適・否
| 分娩室 | ２１条 |  |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  | 適・否
| 新生児入浴室 | ２１条 |  |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  | 適・否
病 院 | 化学、細菌及び病理の検査施設 | ２２条 ２２条の２ | ２１条の５ １号 |  | 実状に応じて適当な構造設備を有している。 |  | 適・否
| 診療の用に供する 電気、光線、熱、 蒸気又はガスに 関する構造設備 | ２３条 | １６条１項１号 |  | 危害防止上必要な措置を講じている。 |  | 適・否
| 機械換気設備 | ２３条 | １６条１項５号 |  | 感染症病室､結核病室又は病理細菌検査室の空気が風道を通じて病院の他の部分へ流入しない。 |  | 適・否
| 患者の使用する屋内の直通階段 | ２３条 | １６条１項８号 ９号 |  | ２階以上の階に病室を有する場合２以上設けている。 （患者の使用するエレベーターが設置されている場合、又は２階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ５０平方メートル以下（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている場合は１００平方メートル以下）の場合は１とすることができる｡） 階段及び踊場の幅は､内法で１.２メートル以上 蹴上げは０.２メートル以下 踏面は０.２４メートル以上 適当な手すりを設けている。 | 幅 ｍ、蹴上 ｍ、踏面 ｍ | 適・否
| 避難階段 | ２３条 | １６条１項１０号 |  | ３階以上の階に病室を有する場合２以上設けている。 （建築基準法施行令に規定する避難階段の構造を有する直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。） |  | 適・否
| 患者が使用する廊下 | ２３条 | １６条１項１１号 |  | 精神病室に隣接するもの 片廊下 内法で１.８メートル以上 中廊下 内法で２.７メートル以上 （施行規則43条の2に該当する病院については2.1メートル以上） それ以外のもの 片廊下 内法で１.８メートル以上 中廊下 内法で２.１メートル以上 ただし、平成１３年３月１日に現存する建物については、 片廊下 内法で１.２メートル以上 中廊下 内法で１.６メートル以上 | (片廊下) 幅 ｍ (中廊下) 幅 ｍ | 適・否
| 歯科技工室 | ２３条 | １６条１項１３号 |  | 防塵設備その他の必要な設備を設けている。 |  | 適・否
| 防火上必要な設備 | ２３条 | １６条１項１５号 |  | 火気を使用する場所に設けている。 |  | 適・否
| 消火用の機械又は器具 | ２３条 | １６条１項１６号 |  |  |  | 適・否
療養病床を有する病院 | 機能訓練室 | ２１条 | ２０条１１号 |  | １以上の機能訓練室は､内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し､必要な器械及び器具を備えている。 (平成５年４月１日に現存する建物については機能訓練を行うために十分な広さを有していれば可。（経過措置）) | 器械器具の概要 面積 ㎡ （経過措置適用 の 有 ・無 ） | 適・否
| 談話室 | ２１条 | ２１条１項２号 |  | 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有している。 | 面積 ㎡ （食堂と兼用） | 適・否
| 食堂 | ２１条 | ２１条１項３号 |  | 内法による測定で､療養病床の入院患者一人につき１平方メートル以上の広さを有している。 | 面積 ㎡ | 適・否
| 浴室 | ２１条 | ２１条１項４号 |  | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものである。 |  | 適・否
| 療養病床に係る病室 に隣接する廊下 | ２３条 | １６条１項１１号 |  | 片廊下 内法で１.８メートル以上 中廊下 内法で２.７メートル以上 ただし、平成５年４月１日に現存する建物については下記によることも可。 （経過措置） 片廊下 内法で１.２メートル以上 中廊下 内法で１.６メートル以上 | (片廊下) 幅 ｍ （経過措置適用 の 有 ・無 ） (中廊下) 幅 ｍ （経過措置適用 の 有 ・無 ） | 適・否

## 診療所
自主検査実施項目及び検査結果表(診療所用)
対象 施設 | 対象構造設備名 | 根 拠 条 文 |  | 対象室等名称 | 検査項目 | 構造設備の概要 | チェック欄
|  | 医療法 | 同法施行規則
有床診療所 | 各科専門の診察室 | ２１条 | ２０条１号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  | 適・否
| 処置室 | ２１条 | ２０条４号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  | 適・否
| 臨床検査施設 | ２１条 | ２０条５号 及び６号 |  | 喀痰、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものである。 （検体検査の業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  | 適・否
| エックス線装置 | ２１条 | ２０条７号 |  | 開設許可申請時添付用(別紙１)(添付書類含む)及び備付届(添付書類含む)のとおり。 開設許可事項の変更許可申請時添付用(別紙２)(添付書類含む)及び変更届(添付書類含む)のとおり。 |  | 適・否
| 調剤所 | ２１条 | １６条１項１４号 |  | 採光及び換気を十分にし､かつ､清潔に保たれている。 冷暗所を設けている。 感量１０ミリグラムの天秤及び５００ミリグラムの上皿天秤その他調剤に必要な器具を備えている。 |  | 適・否
| 消毒施設 | ２１条 | ２１条１項１号 |  | 蒸気､ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服､寝具等の消毒を行うことができるものである。 （繊維製品の滅菌消毒業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  | 適・否
| 消毒設備 | ２３条 | １６条１項１２号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  | 適・否
| 給食施設 | ２１条 | ２０条８号 及び９号 |  | 入院患者のすべてに給食することができる。 調理室の床は耐水材料を使用している。 食器の消毒設備を設けている。 （調理、洗浄の業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  | 適・否
| 洗濯施設 | ２１条 | ２１条１項１号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 （寝具類の洗濯業務を委託する場合は、当該業務に係る設備を設けないことができる。） |  | 適・否
| 分娩室 | ２１条 |  |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  | 適・否
| 新生児入浴室 | ２１条 |  |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  | 適・否
有床診療所 | 化学、細菌及び病理の 検査施設 | ２２条 ２２条の２ | ２１条の５ １号 |  | 実状に応じて適当な構造設備を有している。 |  | 適・否
| 診療の用に供する電気、 光線、熱、蒸気又はガス に関する構造設備 | ２３条 | １６条１項１号 |  | 危害防止上必要な措置を講じている。 |  | 適・否
| 機械換気設備 | ２３条 | １６条１項５号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 |  | 適・否
| 患者の使用する屋内の直通階段 | ２３条 | １６条１項８号 ９号 |  | ２階以上の階に病室を有する場合２以上設けている。 （患者の使用するエレベーターが設置されている場合、又は２階以上の各階における病室の床面積の合計がそれぞれ５０平方メートル以下（主要構造部が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている場合は１００平方メートル以下）の場合は１とすることができる｡） 療養病床を有するもの又は１０床以上の診療所にあっては 階段及び踊場の幅は､内法で１.２メートル以上 蹴上げは０.２メートル以下 踏面は０.２４メートル以上 適当な手すりを設けている。 | 幅 ｍ 蹴上 ｍ 踏面 ｍ | 適・否
| 避難階段 | ２３条 | １６条１項１０号 |  | ３階以上の階に病室を有する場合２以上設けている。 （建築基準法施行令に規定する避難階段の構造を有する直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。） |  | 適・否
| 患者が使用する廊下 | ２３条 | １６条１項１１号 |  | 療養病床を有するもの又は１０床以上の診療所にあっては 片廊下 内法で１.２メートル以上 中廊下 内法で１.６メートル以上 | (片廊下) 幅 ｍ (中廊下) 幅 ｍ | 適・否
| 歯科技工室 | ２３条 | １６条１項１３号 |  | 防塵設備その他の必要な設備を設けている。 |  | 適・否
| 防火上必要な設備 | ２３条 | １６条１項１５号 |  | 火気を使用する場所に設けている。 |  | 適・否
| 消火用の機械又は器具 | ２３条 | １６条１項１６号 |  |  |  | 適・否
療養病床を有する診療所 | 機能訓練室 | ２１条 | ２１条の３ |  | 機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えている。 | 器械器具の概要 面積 ㎡ | 適・否
| 談話室 | ２１条 | ２１条１項２号 ２１条の４ |  | 療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有している。 | 面積 ㎡ （食堂と兼用） | 適・否
| 食堂 | ２１条 | ２１条１項３号 ２１条の４ |  | 内法による測定で､療養病床の入院患者一人につき１平方メートル以上の広さを有している。 | 面積 ㎡ | 適・否
| 浴室 | ２１条 | ２１条１項４号 ２１条の４ |  | 身体の不自由な者が入浴するのに適したものである。 |  | 適・否
| 療養病床に係る病室に隣接する廊下 | ２３条 | １６条１項１１号 |  | 片廊下 内法で１.８メートル以上 中廊下 内法で２.７メートル以上 ただし、平成１０年４月１日に現存する建物については下記によることも可。 （経過措置） 片廊下 内法で１.２メートル以上 中廊下 内法で１.６メートル以上 | (片廊下) 幅 ｍ （経過措置適用 の 有 ・無 ） (中廊下) 幅 ｍ （経過措置適用 の 有 ・無 ） | 適・否

## 助産所
自主検査実施項目及び検査結果表(助産所用）
対象 施設 | 対象構造設備名 | 根 拠 条 文 |  | 対象室等名称 | 検査項目 | 構造設備の概要 | チェック欄
|  | 医療法 | 同法施行規則
入所施設を有する助産所 | 入所する母子が使用する 屋内の直通階段 | ２３条 | １７条１項３号 |  | 衛生上、管理上問題がない。 | 幅 ｍ 蹴上 ｍ 踏面 ｍ | 適・否
| 避難階段 | ２３条 | １７条１項４号 |  | ３階以上の階に入所室を有する場合２以上設けている。 （建築基準法施行令に規定する避難階段の構造を有する直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。） |  | 適・否
| 分娩室 | ２３条 | １７条１項５号 |  | 床面積９平方メートル以上。 | 面積 ㎡ | 適・否
| 防火上必要な設備 | ２３条 | １７条１項６号 |  | 火気を使用する場所に設けている。 |  | 適・否
| 消火用の機械又は器具 | ２３条 | １７条１項７号 |  |  |  | 適・否