## P1-2現況調査チェックリスト
現 況 調 査 チ ェ ッ ク リ ス ト
（施工状況報告書添付用）
〔第一面〕 |  |  |  |  | 現況調査月日 令和 年 月 日
計画概要 | 敷 地 位 置 | [5 empty] | 建 築 確 認 等 の 履 歴 及 び 特 記 事 項
| 工 事 種 別 | □増築 □改築 □大規模の修繕 □大規模の模様替え □用途変更
主 要 用 途
建 築 主 | 氏 名
住 所
電 話 番 号
調 査 者 | 資 格 | （ 級） 建築士 （ ） 登録 第 号
| 氏 名 | 印
| 建 築 士 事 務 所 名 | （ 級）建築士事務所 （ ）知事登録 （ ）－ 号
所 在 地
電 話 番 号
建築確認申請図書等 の種類と有無 |  | 図書の種類 | □建築確認申請書副本 □施工図 □その他（ ）
|  | 図書の有無 | □意匠関係図 □設備関係図 □構造関係図 □構造計算書 □施工資料 □その他
（適否判定 ● 現地確認項目）
チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | 現 行 法 要 件 |  | 現 況 調 査 結 果 |  | 適否 判定 | 既 存 不適格 | 備考 （改善方法等）
集団規定 | 道 路 関 係 | 接 道 長 | 法43条、 条例20条,21条 | □２ｍ □４ｍ
|  | セットバック | 法42条2項 法44条 | □有り □無し
| 用途地域関係 |  | 法48条 | 用途地域 （ ） |  | 主要用途 （ ）
| 容 積 率 |  | 法52条 | 指定容積率 （ ）％ 前面道路幅員（ ）ｍ |  | （ ）％
| 建 蔽 率 |  | 法53条 | 指定建ペイ率（ ）％ |  | （ ）％
| 外壁の後退距離 |  | 法54条 | □１ｍ □1.5ｍ □無し
| 高さの限度 |  | 法55条 | □１０ｍ □15ｍ □無し
| 斜線制限 | 道路斜線 | 法56条1項1号 |  |  | 別添図等参照
|  | 隣地斜線 | 法56条1項2号 | □有り □無し |  | 別添図等参照
|  | 北側斜線 | 法56条1項3号 | □有り □無し |  | 別添図等参照
| 高度地区 |  | 法58条 | □有り □無し 第（ ）種 |  | 別添図等参照
| 日影規制 |  | 法56条の２ | □有り □無し 規制時間（ h、 h ） |  | 別添図等参照
| 防火・準防火地域 |  | 法61～66条 | □地域内 □地域外
（適否判定 ● 現地確認項目）
チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | 現 行 法 要 件 |  | 現 況 調 査 結 果 |  | 適否 判定 | 既 存 不適格 | 備考 （改善方法等）
単体規定 | 防耐火関係 | 屋 根 | 法22条 | □区域内 □区域外 |  | 屋根材（ ）
|  | 延焼の恐れの ある外壁 | 法23条 | □有り □無し |  | □告示1362（ ） □認定NO （ ）
|  | 木造建築物等 の特建の外壁 | 法25条 | □有り □無し
|  | 防 火 壁 | 法26条 | □有り □無し |  | □防火壁 □ただし書き（ ）号
|  | 耐火、準耐火 建築物 | 法27条 | □有り（ 項 号） □なし |  | □耐建 □準耐建 □その他
|  | 防火区画 | 令112条 | □有り （ ）項 □なし |  | 別添図等参照
|  | 間仕切り壁 | 令114条 | □有り （ ）項 □なし |  | 別添図等参照
| 一般構造関係 | 採 光 | 法28条 |  |  | 別添図等参照
|  | 換 気 | 法28条 |  |  | 別添図等参照
|  | シックハウス | 法28条の２ |  |  | 別添図等参照
|  | 長屋共同住宅 の界壁 | 法30条
|  | 浄 化 槽 | 法36条 | □有り □無し |  | 別添図等参照
|  | 階 段 | 令23条 | 幅 （ ）cm けあげ （ ）cm 踏 面 （ ）cm |  | 幅 （ ）cm けあげ （ ）cm 踏 面 （ ）cm
|  | 手 す り | 令25条 |  |  | □有り □無し
| 構造強度 |  | 法20条
| 避難施設関係 | 直通階段 | 令120条 | 許容歩行距離（ ）ｍ |  | 歩行距離（ ）ｍ 別添図参照
|  | 2以上の直通階段 | 令121条 | □有り □無し |  | □有り □無し
|  | 避難階段 | 令122条 | □有り □無し |  | □有り □無し （□屋内 □屋外 □特避）
|  | 廊 下 | 令119条 | □有り 幅員（ ）cm □無し |  | 幅員（ ）cm
|  | 客席からの出口 | 令118条 | □有り □無し
|  | 敷地内通路 | 令128条～ 128条の２ | □有り □無し
|  | 排煙設備 | 令126条の2～3 | □有り □無し |  | 別添図等参照
|  | 非常用の照明装置 | 令126条の4～5 | □有り □無し |  | 別添図等参照
|  | 非常用の進入口 | 令126条の6～7 | □有り □無し
| 特殊建築物の内装 |  | 法35条の２ | □有り □無し |  | 別添内装一覧表参照
| 建築設備関係 | 非常用エレベーター | 法34条2項 令129条の13の2 令129条の13の3 | □有り □無し |  | □有り □無し □令129条の13の２（ ）号
|  | 避雷設備 | 法33条、法36条 | □有り □無し |  | 別添図等参照
|  | 給水、排水その他の 配管設備 | 法36条 | □有り □無し |  | 別添図等参照
福岡県建築基準法 施行条例関係 |  | がけに近接する 建築物の制限 | 条例５条 | □有り □無し
|  | 病院等のボイラー室の構造 | 条例６条 | □有り □無し
|  | 劇場等の用途に よる制限 | 条例７条～１３条 | □有り □無し
|  | マーケット等の通路 | 条例14条 | □有り □無し
|  | 木造の共同住宅等の制限 | 条例15条～16条 | □有り □無し
|  | 自動車修理工場等の制限 | 条例17条～18条 | □有り □無し
|  | 建築物の敷地と 道路との関係等 | 条例20条～24条 | □有り □無し

## P3構造
［第三面] | [5 empty] | （適否判定 ● 現地確認項目）
チ ェ ッ ク 項 目 |  |  |  | 現 行 法 要 件 | 現 況 調 査 結 果 |  | 適否 判定 | 既存 不適格 | 備考 （改善方法等）
構造規定 | 外観調査結果 |  |  | ・基礎と建物の緊結
・基礎の破損
・柱：破損、座屈
・梁：破損
・腐食
・その他構造上の支障
| 共通 | 地盤の状況 | 令38条 | ・地盤の沈下等への安全性
|  | 基礎の形状・寸法・配置 | 令38条 | □杭基礎 □べた基礎 □布基礎 | ・立上り H=( )、t=( ) ・根入れ D=( ) ・鉄筋 主筋 ( ) 補強筋 ( ＠ )
|  | 構造部材の劣化 | 令37条 | ・材料又はさび止め等の措置 | □あり □なし
|  | 屋根葺き材等の 緊結方法 | 令39条 | ・外装材 □あり □なし ・帳壁 □階数3以上 ・特定天井 □あり □なし | ・屋根葺き材の緊結 □あり □なし ・外装材の緊結 □あり □なし ・帳壁の緊結 □あり □なし
| 木造 | 部材の形状・寸法・配置 | 令41条、令44条 令45条等 | ・木材の品質、部材の欠け込み 及び使用材料等
|  | 土台及び基礎 | 令42条 | ・土台の設置及び基礎への緊結 | ・土台 □あり □ただし書き ・基礎への緊結 □あり □ただし書き
|  | 柱の小径 | 令43条 | ・横架材距離 ・階数 □2超 □2 □1 ・有効細長比 150以下 | ・横架材距離（ ） ・（階数2超）柱の小径 □13.5以上 ・（階数2以上）すみ柱 □通し柱 ・有効細長比（ ）
|  | 構造耐力上必要な 軸組等 | 令46条 | ・筋交い等の軸組の配置 | ・地震力、風圧力の壁量 □適 ・側端部の壁量 □適
|  | 継手又は仕口 | 令47条 |  | ・柱頭柱脚 □告示仕様 □ただし書き （N値法等）
|  | 外壁内部等の防腐措置 | 令49条 | ・地面から1ｍ以内の防腐防蟻 | ・防腐防蟻措置 □あり □なし
| 鉄骨造 | 部材の形状・寸法・配置 | 令64条 令69条等 | ・材料及び斜材等の配置 | ・鋼材 □炭素鋼 □ステンレス鋼 □鋳鉄
|  | 材質・強度 |  |  | 構造図参照
|  | 圧縮材の有効細長比 | 令65条 | ・柱 200以下 ・柱以外 250以下 | ・柱（ ） ・柱以外（ ）
|  | 柱脚 | 令66条 | □露出形式 □根巻き形式 □埋込み形式
|  | 接合部・継手 | 令67条 | ・接合方法 □高力ボルト □溶接 □リベット □ただし書き（ ）号
|  | 高力ボルト等 | 令68条 | ・相互間の中心距離 ・（高力）ボルト孔の径 | ・中心距離 □2.5倍以上 ・ボルト孔の径 （ mm）
|  | 柱の防火被覆 | 令70条 | ・階数 □3以上 □3未満 | ・構造方法 □（ ）号
| その他 | 部材の形状・寸法
|  | 告示の規定 | 令80条の2
|  | 構造計算 | 令81条～令99条
|  | 建築設備の構造強度 | 令129条の2の3