| 区 分 診療用粒子線照射装置の記入については、更新時は変更後、変更前の欄に記入し、その他の場合は、変更後の欄のみに記入すること。 |  |  |  |  | １備付（新設） ２増設・一部廃止 ３更新 ４診療室の構造設備の変更 ５予防措置の概要の変更 (該当番号を○で囲むこと） ６その他（ ） |  | １備付（新設） ２増設・一部廃止 ３更新 ４診療室の構造設備の変更 ５予防措置の概要の変更 (該当番号を○で囲むこと） ６その他（ ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置（使用）室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療用粒子線照射装置 | 変 更 後 | 製 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定 格 出 量 |  | 陽 子 線 | ＭｅＶ |  | ＭｅＶ |  |
|  |  |  |  | 重イオン線 | ＭｅＶ/u |  | ＭｅＶ/u |  |
|  |  | 台 数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粒 子 線 の 種 類 |  |  |  |  |  |  |
|  | 変 更 前 | 製 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 定 格 出 量 |  | 陽 子 線 | ＭｅＶ |  | ＭｅＶ |  |
|  |  |  |  | 重イオン線 | ＭｅＶ/u |  | ＭｅＶ/u |  |
|  |  | 台 数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粒 子 線 の 種 類 |  |  |  |  |  |  |
| 装置の防護 | 照射管容器から漏洩する放射線量 （利用線錐の1／1000以下） |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  | 規制値（以下・超える） |  |
|  | 照射管から発生する中性子を低減できる構造 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 照射終了直後の不必要な放射線からの被曝を低減するための防護措置 |  |  |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  |
|  | 放射線照射時の自動表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線の照射を遮断するインタ－ロック |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
| 診療用粒子線照射装置使用室 | 使用室の構造 |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  |
|  | 材質等及び厚さ | 区分(隣接する室名を記入) |  |  | 材質等 | 厚さ(cm) | 材質等 | 厚さ(cm) |
|  |  | （天井） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （床） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁 | （北） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （東） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （南） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （西） |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作室（室名） |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 監視用のモニタ－等 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 画壁外側の実効線量 |  |  |  | 適 ・ 否 |  | 適 ・ 否 |  |
|  | 人が常時出入する出入口の数 |  |  |  | カ所 |  | カ所 |  |
|  | 出入口に放射線照射時の自動表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 使用室の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 有 ・ 無 |  |

| 管理区域 | 管理区域の外側における線量 |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理区域の境界におけるその他立入禁止措置 |  |  | さく ・その他 （ ） | さく ・その他 （ ） |
|  | 管理区域である旨の標識 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| そ の 他 | 注意事項の掲示 |  | 従事者用 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 患者用 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 敷地内の居住区域及び境界における線量が250μSv/3月以下となる措置 |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 |
|  | 病室収容患者の実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 |
|  | 放射線従事者等の被ばく防止器具等 |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 放射線従事者等の被ばく防止措置 |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者の被ばく測定方法 |  |  |  |  |
|  | エックス線装置の併用使用 | (1)使用室内でエックス線装置使用 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | (2)制御装置の共通の有無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  |  | (3)上記(2)が無の場合、同時ばく射防止装置の有無 |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

| 放射線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師の氏名及び経歴等 | 氏 名 | 職 種 | 免許証番号及び 取得年月日 | 放射線診療に関する経歴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【添付書類】

１　病院、診療所の全体図（放射線診療関係施設の位置を赤線で囲むこと）

２　診療用粒子線照射装置使用室の隣接室名、上・下階の室名並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図。（管理区域を赤線で囲むこと）

３　使用室図は、照射管の位置及び照射方向、照射管の中心から天井、床、周囲の隔壁外側までの距離、防護物の材料・厚さ並びに管理区域、使用室及び注意事項の標識、出入り口等の位置を明示したもの。

４　しゃへい計算書

５　その他参考となる資料

【記入要領】

１  該当しない欄は、斜線又は「－」を、選択項目については、該当する項目を○印すること。

適否及び規制値の欄については、基準に適合しない場合、その測定値、措置状況及び理由等を記入にすること。

２  「区分」は、１から６までの該当する番号を記入し、６のその他に該当する場合は概要を記入すること。

３　診療用粒子線照射装置の「用途」の欄には体外照射等を記入すること。

４　「制作者名」「型式」は、診療用粒子線照射装置の制作者名及び型式を記入すること。

５　「定格出量」は陽子線又は重イオン線の出力可能なエネルギーを記入すること。

６　「照射終了直後被ばく低減防止措置」は作業時間短縮に努める場合には「適」とする。

７  使用室の「材質等及び厚さ」の区分の天井等の欄には隣接室名を記入すること。

８　使用室等の材質等の欄の記入例－－－鉄筋コンクリ－ト、鉛入り合板、含鉛ガラス等。

９　管理区域の「管理区域の境界におけるその他立入禁止措置」には管理区域である旨の標識、注意事項の掲示等この様式にある項目以外の措置をしている場合は、その概要を記入すること。

１０　その他の「従事者の被ばく測定方法」はガラスバッチ、ポケット線量計等の放射線測定器の名称を記入すること。