| 区 分 診療用放射線照射器具の記入については、更新時は変更後、変更前の欄に記入し、その他の場合は、変更後の欄のみに記入すること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | １ 備付（新設） ２ 増設・一部廃止 ３ 更新 |  |  |  |  |  | ４ 診療室の構造設備の変更 ５ 予防措置の概要の変更 ６ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (該当番号を○で囲むこと） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射線照射器具 | 変更後 |  | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射性同位元素の物理的半減期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | １個当りの数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物理的半減期が30日以下のもの |  |  |  |  |  |  | １日最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大貯蔵予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変更前 |  | 放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 放射性同位元素の物理的半減期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | １個当りの数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物理的半減期が30日以下のもの |  |  |  |  |  |  |  | １日最大使用予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大貯蔵予定数量（Ｂｑ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 診療用放射線照射器具使用室 | 材質及び厚さ |  | 主要構造部 |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用室名 区分 （隣接する室名を記入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材質等 |  |  |  | 厚さ(cm) |  |  | 材質等 |  |  |  |  | 厚さ(cm) |
|  |  |  | (天井) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （床） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁 |  |  |  | （北） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （東） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （南） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他開口部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出入口の数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・通常出入口 ヶ所 ・その他 ヶ所 （用途 ） |  |  |  |  |  |  | ・通常出入口 ヶ所 ・その他 ヶ所 （用途 ） |  |  |  |  |  |
|  | 隔壁外側の実効線量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |
|  | 使用室である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
|  | 操作室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
| 貯 蔵 施 設 等 |  | 貯蔵の方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・貯蔵室 ・ 貯蔵箱 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設外側の実効線量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・通常出入口 カ所 ・その他 カ所（用途 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵施設である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 扉・ふた等の外部に通ずる部分の鍵等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 汚染の広がりを防止するための設備器具等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ・受皿 ・ 吸収材 ・ その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵室 |  | 貯蔵室の構造 （耐火構造） |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材質及び厚さ |  |  |  |  | 天井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵室の開口部（甲種防火戸） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 耐火性の容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵箱 |  |  | 貯蔵箱等の構造 （耐火構造） |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 貯蔵箱の外側における実効線量 |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 耐火性の容器 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 貯蔵容器 |  |  | 貯蔵時における実効線量 |  |  |  |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 気密構造・液状物に対する措置 |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 貯蔵容器である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 貯蔵する放射性同位元素の種類と数量の表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 運搬容器 |  | 運搬時における実効線量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規制値（以下・超える） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 気密構造・液状物に対する措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 運搬容器である旨の標識 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 運搬物の種類及び数量の表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射線治病室 |  | 建築物の構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  |  |  |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |  |  |  |  |
|  |  | 材質等及び厚さ |  |  |  | 室名(病床数) 区 分 (隣接する室名を記入) |  |  |  |  |  |  | （ 床） |  |  |  |  |  |  | （ 床） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材 質 等 |  | 厚さ(cm) |  |  |  |  | 材 質 等 |  | 厚さ(cm) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （天井） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （床） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 壁 |  | （北） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （東） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （南） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （西） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 出入口（ カ所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | その他の開口部（ カ所） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 放射線治病室 | 内部の壁・床等の構造設備措置 |  |  | 突起物・くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきま | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平滑性 | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 |
|  |  |  |  | 耐浸透性・耐腐食性 | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 |
|  | 隔壁外側の実効線量 |  |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 |
|  | 洗浄設備 |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 排水設備への連結 |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 汚染除去用器材名 |  |  |  |  |  |
|  | 汚染検査用放射線測定器 |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 更衣設備 |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 放射線治療病室である旨の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 特別措置病室 | 材質等及び厚さ | 建築物の構造 |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） | 耐火構造 ・ 不燃材料 その他（ ） |
|  |  | 室名(病床数) 区 分 (隣接する室名を記入) |  |  |  |  |
|  |  | （天井） |  |  |  |  |
|  |  | （床） |  |  |  |  |
|  |  | 壁 | （北） |  |  |  |
|  |  |  | （東） |  |  |  |
|  |  |  | （南） |  |  |  |
|  |  |  | （西） |  |  |  |
|  |  | 出入口 （ カ所） |  |  |  |  |
|  |  | その他の開口部 （ カ所） |  |  |  |  |
|  | 内部の壁・床等の汚染されるおそれのある部分の措置 |  |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 |
|  | 隔壁外側の実効線量 |  |  |  | 適 ・ 否 | 適 ・ 否 |
|  | 汚染除去用器材名 |  |  |  |  |  |
|  | 汚染検査用放射線測定器 |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 作業衣 |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
|  | 注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 管理区域 | 管理区域の外側における線量 |  |  |  | 適 ・ 否 |  |
|  | 管理区域の境界におけるその他立入禁止措置 |  |  |  | ・さく ・ その他 （ ） |  |
|  | 管理区域である旨の標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

| その他 | 注意事項の掲示 | 従事者用 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 患者用 | 有 ・ 無 |
|  | 敷地内の居住区域及び境界における線量が250μSV/3月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |
|  | 病室収容患者の実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |
|  | 手術室での一時使用予定 |  | 有 ・ 無 |
|  | 集中治療室若しくは心疾患強化治療室での一時的使用予定 |  | 有 ・ 無 |
|  | 移動困難な患者に対して放射線治療病室において一時使用予定 |  | 有 ・ 無 |
|  | 放射線治療中の患者に対する標識 |  | 有 ・ 無 |
|  | 使用室内での診療用エックス線装置の使用 |  | 有 ・ 無 |
|  | 放射線従事者等の被ばく防止器具等 |  | 有 ・ 無 |
|  | 放射線従事者等の被ばく防止措置 |  |  |
|  | 放射線従事者の被ばく測定 |  |  |

| 放射線診療に従事する医師・歯科医師・診療放射線技師の氏名・経歴等 | 氏 名 | 職 種 | 免許証番号及び 取得年月日 | 放射線診療に関する経歴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【添付書類】

１  病院、診療所の全体図面。（放射線診療関係施設の位置を赤線で囲むこと）

２  隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した使用室、治療病室、及び貯蔵施設等の平面図及び側面図を添付すること。（管理区域は赤線で囲むこと）

３  使用室図、治療病室図、貯蔵室図等は各室ごとに線源の位置及びその位置からの天井、床、周囲の画壁の外側までの距離（メ－トル）、防護物の材料・厚さ並びに標識（管理区域、使用室）、注意事項、出入口等の位置を明示したものとすること。

４  しゃへい計算書

５  その他参考となる資料。

【記入要領】

１　該当しない欄は、斜線又は「－」を、選択項目については、該当する項目を○印すること。

適否及び規制値の欄については、基準に適合しない場合、その測定値、措置状況及び理由等を記入すること。

２ 　「区分」は、１から４までの該当する番号を記入すること。５のその他に該当する場合は概要を記入すること。

３　「型式」は診療用放射線照射器具の型式を記入すること。

４　「放射性同位元素の種類」は医療法施行規則別表第二の放射性同位元素の種類により記入すること。

５　「用途」は体外照射、体内一時的照射、体内継続的照射、血管内挿入、吸収補正用の別を記入すること。

６  使用室の「材質等及び厚さ」の区分の天井等の欄には隣接室名を記入すること。

７　使用室の「材質等」の欄の記入例－－－鉄筋コンクリ－ト、鉛入り合板、含鉛ガラス等。

８　放射線治療病室は、診療用放射線照射器具等を継続的に体内に挿入して治療を受ける患者を入院させる場合に限定される。設置していない場合は斜線等を記入すること。

９　「管理区域の境界における立入禁止措置」は管理区域である旨の標識、注意事項の掲示等この様式に項目のある以外の措置をしている場合は、その概要を記入すること。

１０　その他の「従事者の被ばく測定方法」はガラスバッチ、ポケット線量計等の放射線測定器の名称を記入すること。