| 区 分 放射性同位元素装備診療機器の記入については、更新時は変更後、変更前の欄に記入し、その他の場合は、変更後の欄のみに記入すること。 |  |  |  |  |  |  | １ 備付（新設） ２ 増設・一部廃止 ３ 更新 ４ 診療室の構造設備の変更 ５ 予防措置の概要の変更 ６ その他（ ） (該当番号を○で囲むこと） |  |  | １ 備付（新設） ２ 増設・一部廃止 ３ 更新 ４ 診療室の構造設備の変更 ５ 予防措置の概要の変更 ６ その他（ ） (該当番号を○で囲むこと） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射性同位元素装備診療機器 |  | 設置（使用）室名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 変更後 | 製作所名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装備する放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装備する放射性同位元素の数量 |  |  |  | Ｂｑ |  |  | Ｂｑ |  |
|  |  |  | 台 数 |  |  |  | 台 |  |  | 台 |  |
|  |  |  | 用 途（使用目的を記入） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 変更前 | 製作所名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装備する放射性同位元素の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 装備する放射性同位元素の数量 |  |  |  | Ｂｑ |  |  | Ｂｑ |  |
|  |  |  | 台 数 |  |  |  | 台 |  |  | 台 |  |
|  |  |  | 用 途（使用目的を記入） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位元素装備診療機器使用室 |  | 建築物の主要構造部 |  |  |  |  | ・耐火構造・不燃材料 ・その他（ ） |  |  | ・耐火構造・不燃材料 ・その他（ ） |  |
|  |  | 材質等及び厚さ | 区 分(隣接する室名を記入) |  |  |  | 材 質 等 | 厚さ(cm) |  | 材 質 等 | 厚さ(cm) |
|  |  |  | （天井） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （床） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁 | （北） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （東） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （南） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （西） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出入口のかぎ・器具等の閉鎖設備 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 間仕切り等の放射線障害予防措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 使用室である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 管理区域 | 管理区域の外側における線量 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  |
|  | 管理区域の境界におけるその他立入禁止の措置 |  |  |  |  | ・さく・その他（ ） |  |  | ・さく・その他（ ） |  |  |
|  | 管理区域である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| その他 | 注意事項の掲示 |  |  |  | 従事者用 | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  |  | 患者用 | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 敷地内の居住区域及び境界における線量が250μSv/3月以下となる措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 病室収容患者の実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 線源収納容器の耐火構造 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  |
|  | 線源が容易に取外しできない措置及び脱落防止措置 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  |
|  | 機器表面又は機器から１メートル離れた場所の線量率 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  | 適 ・ 否 |  |  |
|  | 機器本体の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 放射線従事者等の被ばく防止器具等 |  |  |  |  | 適 ・ 否 |  |  |  |  |  |
|  | 放射線従事者等の被ばく防止措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射線診療従事者の被ばく測定方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 放射線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師の氏名、経歴等 | 氏 名 | 職 種 | 免許証番号及び 取得年月日 | 放射線診療に関する経歴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【添付書類】

１　病院、診療所の全体図面。（放射線診療関係施設の管理区域は赤線で囲むこと。）

２  隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した使用室の平面図及び側面図を添付すること。      　（管理区域は赤線で囲むこと）

３  使用室図は、線源の位置及び照射方向、線源の中心から天井、床、周囲の隔壁外側までの距離（メートル）並びに標識（管理区域、使用室）、注意事項、出入り口等の位置を明示したものとすること。

４  しゃへい計算書。

５  その他参考になる資料。

【記入要領】

１　該当しない欄は、斜線又は「－」を、選択項目については、該当する項目を○印すること。

適否の欄については、基準に適合しない場合は、その測定値、理由等を記入にすること。

２  「区分」は、１から６までの該当する番号を記入すること。６のその他に該当する場合は概要を記入すること。

３　「制作者名」、「型式」は放射性同位元素装備診療機器の制作者名、型式をそれぞれ記入すること。

４　「放射性同位元素の種類」は医療法施行規則別表第二の放射性同位元素の種類により記入すること。

５　「用途」は「骨塩定量分析」「ガスクロマトグラフィー用」「輸血用血液照射」等の別を記入すること。

６　材質等及び厚さの区分の天井等の欄には隣接室名を記入すること。

７　診療室等の材質等の欄の記入例－－－鉄筋コンクリ－ト、鉛入り合板、含鉛ガラス等。

８　人体に照射する放射性同位元素装備診療機器を使用する場合は「放射線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師氏名、経歴等」を記入すること。