## 内訳表
本工事費内訳表
506-28879-061～066 |  |  |  |  | 2 頁
費目 工種 種別 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価（入力項目） | 金 額（入力項目） | 摘 要
土地造成工
地盤改良工
敷網
敷網（土木安定シート） 繊維系ネット状シート 引張強度１００ｋＮ／ｍ 縫製加工費含む | 1 | ㎡ |  |  | 施工 第 0-001 号表 | 19280
敷網敷設工 | 1 | ㎡ |  |  | 施工 第 0-002 号表 | 19280
注水工
保護シート設置 ブルーシート #3000 | 1 | 式 |  |  | 施工 第 0-010 号表 | 1
注水工 （当初設置分） | 1 | 式 |  |  | 施工 第 0-013 号表 | 1
敷砂
福岡県県土整備部
本工事費内訳表
506-28879-061～066 |  |  |  |  | 3 頁
費目 工種 種別 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価（入力項目） | 金 額（入力項目） | 摘 要
購入土 クリンカアッシュ 海上輸送 岸壁渡し | 1 | m3 |  |  | 施工 第 0-019 号表 | 849
土砂運搬 岸壁積込～運搬 | 1 | m3 |  |  | 施工 第 0-020 号表 | 849
砂投入 | 1 | m3 |  |  | 施工 第 0-023 号表 | 849
直接工事費計
共通仮設費
運搬費
運搬組立解体費（敷網工）
ウインチ設備設置・撤去 | 1 | 式 |  |  | 施工 第 0-025 号表 | 1
敷網台船組立 | 1 | 式 |  |  | 施工 第 0-028 号表 | 1
福岡県県土整備部
本工事費内訳表
506-28879-061～066 |  |  |  |  | 4 頁
費目 工種 種別 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価（入力項目） | 金 額（入力項目） | 摘 要
敷網台船解体 | 1 | 式 |  |  | 施工 第 0-029 号表 | 1
ウインチ設備運搬・荷卸し・積込（往復） 280km | 1 | 式 |  |  | 施工 第 0-030 号表 | 1
敷網台運搬・荷卸し（往路） 20km未満 | 1 | 式 |  |  | 施工 第 0-031 号表 | 1
敷網台運搬・積込（復路） 20km未満 | 1 | 式 |  |  | 施工 第 0-032 号表 | 1
共通仮設費（率分）
純工事費
現場管理費
工事原価
一般管理費等
福岡県県土整備部
本工事費内訳表
506-28879-061～066 |  |  |  |  | 5 頁
費目 工種 種別 細別・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価（入力項目） | 金 額（入力項目） | 摘 要
工事価格
消費税等相当額
工事費計
福岡県県土整備部
※ここの数量は変更しないで下さい。
割増等を要する場合は、必要に応じて
単価表の「諸雑費率」に計上して下さい。

## 単価表
施工 第 0-002 号 V2000 | 単価表 | 敷網敷設工 |  |  |  | ㎡当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 2 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 土木一般世話役 |  | 人
02 普通作業員 |  | 人
03 敷設台船 23.0ｍ×11.0ｍ×0.5ｍ |  | 日 |  |  | 施工 第 0-003 号表
04 ウインチ設備運転 |  | 日 |  |  | 施工 第 0-004 号表
05 バックホウ運転 山積0.45m3(平積0.35m3)60kW 排出ガス対策型(第１次基準値) |  | 日 |  |  | 施工 第 0-008 号表
06 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊排ｶﾞｽ対策 第1次基準 |  | 日
07 船外機船（借上）運転 |  | 日 |  |  | 施工 第 0-009 号表
08 諸雑費 消耗品費含む その他割増、ワイヤー・ロープ・シャックル他 |  | ％ |  |  | ※割増等を要する場合は、必要に応じて率計上して下さい。
09 １日当りの敷設量 |  | ㎡
福岡県県土整備部
施工 第 0-002 号 V2000 | 単価表 | 敷網敷設工 |  |  |  | ㎡当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 3 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り | 1 | ㎡
福岡県県土整備部
施工 第 0-003 号 V2001 | 単価表 | 敷設台船 |  | 23.0ｍ×11.0ｍ×0.5ｍ |  | 1 日当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 4 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 敷設台船 23.0ｍ×11.0ｍ×0.5ｍ |  | 日
02 敷設台船 23.0ｍ×11.0ｍ×0.5ｍ |  | 供用日
合計 | 1 | 日
福岡県県土整備部
施工 第 0-004 号 V2100 | 単価表 | ウインチ設備運転 |  |  |  | 1 日当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 5 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 特殊作業員 |  | 人
02 ウインチ 単動式10ｔ |  | 日
03 ウインチ 単動式5ｔ |  | 日
04 発動発電機（陸上）運転 １５０kVA１３４kW 排出ガス対策型 |  | 日 |  |  | 施工 第 0-005 号表
05 発動発電機（陸上）運転 １００kVA９２kW 排出ガス対策型 |  | 日 |  |  | 施工 第 0-006 号表
06 バックホウ運転 山積0.8m3(平積0.6m3)104kW 排出ガス対策型(第１次基準値) |  | 日 |  |  | 施工 第 0-007 号表
07 滑車 φ400 |  | 日
08 分電盤 |  | 日
09 方塊ブロック |  | 日
福岡県県土整備部
施工 第 0-004 号 V2100 | 単価表 | ウインチ設備運転 |  |  |  | 1 日当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 6 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
10 キャプタイヤ 20m |  | 日
合計 | 1 | 日
福岡県県土整備部
施工 第 0-005 号 V2101 | 単価表 | 発動発電機（陸上）運転 |  | １５０kVA１３４kW 排出ガス対策型 |  | 1 日当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 7 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 軽油（パトロール給油） １．２号 |  | Ｌ
02 発動発電機賃料(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 150kVA 排出ｶﾞｽ対策型 |  | 日
03 接続ケーブル 発動発電機150kVA134kW |  | 日
04 オイルパン 発動発電機150kVA134kW |  | 日
05 動産補償費 発動発電機150kVA134kW |  | 日
合計 | 1 | 日
福岡県県土整備部
施工 第 0-006 号 V2102 | 単価表 | 発動発電機（陸上）運転 |  | １００kVA９２kW 排出ガス対策型 |  | 1 日当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 8 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 軽油（パトロール給油） １．２号 |  | Ｌ
02 発動発電機賃料(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動) 100kVA 排出ｶﾞｽ対策型 |  | 日
03 接続ケーブル 発動発電機100kVA92kW |  | 日
04 オイルパン 発動発電機100kVA92kW |  | 日
05 動産補償費 発動発電機100kVA92kW |  | 日
合計 | 1 | 日
福岡県県土整備部
施工 第 0-007 号 V2103 | 単価表 | バックホウ運転 |  | 山積0.8m3(平積0.6m3)104kW 排出ガス対策型(第１次基準値) |  | 1 日当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 9 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 軽油（パトロール給油） １．２号 |  | Ｌ
02 運転手（特殊） |  | 人
03 バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3) |  | ｈ
04 バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積０．８ｍ3(平積０．６ｍ3) |  | 供用日
合計 | 1 | 日
福岡県県土整備部
施工 第 0-008 号 WU010670 | 単価表 | バックホウ運転 |  | 山積0.45m3(平積0.35m3)60kW 排出ガス対策型(第１次基準値) |  | 1 日当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 10 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 軽油（パトロール給油） １．２号 |  | Ｌ
02 運転手（特殊） |  | 人
03 バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積０．４５ｍ3(平積０．３５ｍ3) |  | 時間
04 バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 山積０．４５ｍ3(平積０．３５ｍ3) |  | 供用日
合計 | 1 | 日
福岡県県土整備部
施工 第 0-009 号 WU020100 | 単価表 | 船外機船（借上）運転 |  |  |  | 1 日当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 11 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 ガソリン レギュラー |  | Ｌ
02 普通船員 |  | 人
03 船外機船 ＦＲＰ製５．５ｍ １１kW |  | 日
04 船外機船 ＦＲＰ製５．５ｍ １１kW |  | 供用日
合計 | 1 | 日
福岡県県土整備部
施工 第 0-025 号 V3100 | 単価表 | ウインチ設備設置・撤去 |  |  |  | 1 式当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 27 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 土木一般世話役 |  | 人
02 特殊作業員 |  | 人
03 普通作業員 |  | 人
04 電工 |  | 人
05 バックホウ運転 クローラ型 山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3） クレーン機能付2.9ｔ吊 排ガス対策1次基準 |  | 日 |  |  | 施工 第 0-026 号表
06 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊排ｶﾞｽ対策 第1次基準 |  | 日
07 ウインチ設備損料 |  | 日 |  |  | 施工 第 0-027 号表
08 雑材料 |  | ％
合計 | 1 | 式
福岡県県土整備部
施工 第 0-026 号 V3101 | 単価表 | バックホウ運転 |  | クローラ型 山積0.8ｍ3（平積0.6ｍ3） クレーン機能付2.9ｔ吊 排ガス対策1次基準 |  | 1 日当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 28 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 軽油（パトロール給油） １．２号 |  | Ｌ
02 運転手（特殊） |  | 人
03 バックホウ ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排ｶﾞｽ対策 第1次基準 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |  | ｈ
04 バックホウ ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付き･排ｶﾞｽ対策 第1次基準 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t |  | 供用日
05 諸雑費 |  | ％
合計 | 1 | 日
福岡県県土整備部
施工 第 0-027 号 V3102 | 単価表 | ウインチ設備損料 |  |  |  | 1 日当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 29 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 ウインチ 単動式10ｔ |  | 日
02 ウインチ 単動式5ｔ |  | 日
03 発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) １５０ｋＶＡ |  | 日
04 発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動) １００ｋＶＡ |  | 日
05 滑車 φ400 |  | 日
06 分電盤 |  | 日
07 方塊ブロック |  | 日
08 キャプタイヤ 20m |  | 日
合計 | 1 | 日
福岡県県土整備部
施工 第 0-028 号 V3200-1 | 単価表 | 敷網台船組立 |  |  |  | 1 式当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 30 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 土木一般世話役 |  | 人
02 溶接工 |  | 人
03 とび工 |  | 人
04 普通作業員 |  | 人
05 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊排ｶﾞｽ対策 第1次基準 |  | 日
06 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊排ｶﾞｽ対策 第1次基準 |  | 日
07 敷設台船 23.0ｍ×11.0ｍ×0.5ｍ |  | 供用日
08 雑材料 |  | ％
合計 | 1 | 式
福岡県県土整備部
施工 第 0-029 号 V3200-2 | 単価表 | 敷網台船解体 |  |  |  | 1 式当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 30 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 土木一般世話役 |  | 人
02 溶接工 |  | 人
03 とび工 |  | 人
04 普通作業員 |  | 人
05 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50ｔ吊排ｶﾞｽ対策 第1次基準 |  | 日
06 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊排ｶﾞｽ対策 第1次基準 |  | 日
07 敷設台船 23.0ｍ×11.0ｍ×0.5ｍ |  | 供用日
08 雑材料 |  | ％
合計 | 1 | 式
福岡県県土整備部
施工 第 0-030 号 V3300 | 単価表 | ウインチ設備運搬・荷卸し・積込（往復） |  | 280km |  | 1 式当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 31 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 土木一般世話役 |  | 人
02 とび工 |  | 人
03 普通作業員 |  | 人
04 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊排ｶﾞｽ対策 第1次基準 |  | 日
05 トラック運搬費 10～12トン車まで 280km |  | 台
06 ウインチ設備損料 |  | 日 |  |  | 施工 第 0-027 号表
07 雑材料 |  | ％
合計 | 1 | 式
福岡県県土整備部
施工 第 0-031 号 V3400-1 | 単価表 | 敷網台運搬・荷卸し（往路） |  | 20km未満 |  | 1 式当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 32 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 土木一般世話役 |  | 人
02 とび工 |  | 人
03 普通作業員 |  | 人
04 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊排ｶﾞｽ対策 第1次基準 |  | 日
05 トレーラー運搬費 25トン車 20km未満 |  | 台
06 トラック運搬費 10～12トン車まで 20km未満 |  | 台
07 敷設台船 23.0ｍ×11.0ｍ×0.5ｍ |  | 供用日
08 諸雑費 |  | ％
合計 | 1 | 式
福岡県県土整備部
施工 第 0-032 号 V3400-2 | 単価表 | 敷網台運搬・積込（復路） |  | 20km未満 |  | 1 式当り
506-28879-061～066 | [5 empty] | 32 頁
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
01 土木一般世話役 |  | 人
02 とび工 |  | 人
03 普通作業員 |  | 人
04 ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25ｔ吊排ｶﾞｽ対策 第1次基準 |  | 日
05 トレーラー運搬費 25トン車 20km未満 |  | 台
06 トラック運搬費 10～12トン車まで 20km未満 |  | 台
07 敷設台船 23.0ｍ×11.0ｍ×0.5ｍ |  | 供用日
08 諸雑費 |  | ％
合計 | 1 | 式
福岡県県土整備部