## （ダムコン数量表）日向神ダム管理所
保守対象機器一覧表（ダム管理用制御設備）
【日向神ダム管理出張所】
NO. | 装置名 | 数量 | 備考
1 | 放流操作装置 | 1
2 | 放流判断支援・点検応急対策ガイド装置 | 1
3 | 情報入力・提供装置 | 1
4 | 表示操作装置 | 1 | 情報入力・提供装置に実装
5 | 分配器 | 1 | 情報入力・提供装置に実装
6 | 電話応答通報装置 | 1 | 情報入力・提供装置に実装
7 | 訓練装置 | 1
8 | 電源監視装置 | 1
9 | 入出力装置 | 1
10 | 電源監視用伝送装置２ | 1 | 入出力装置に実装
11 | 光ケーブル接続盤・中継端子盤 | 1
12 | 光ケーブル接続部 | 1 | 光ケーブル接続盤・中継端子盤に実装
13 | 中継端子部 | 1 | 光ケーブル接続盤・中継端子盤に実装
14 | 光伝送装置 | 1 | 光ケーブル接続盤・中継端子盤に実装
15 | IP変換装置 | 1 | 光ケーブル接続盤・中継端子盤に実装
16 | L2SW | 1 | 光ケーブル接続盤・中継端子盤に実装
17 | 警報盤 | 1 | 2F操作室
18 | 警報盤 | 1 | 1F事務室
19 | 警報盤 | 1 | 1F宿直室
20 | 操作表示器 | 1 | 2F操作室
21 | 情報表示装置A | 1 | 70型・2F操作室
22 | 情報表示装置B | 1 | 70型・2F操作室
23 | 情報表示装置 | 1 | 55型・1F事務室
24 | 情報表示装置 | 1 | 32型・1F所長室
25 | 情報表示装置 | 1 | 32型・1F宿直室
26 | プリンタ | 1 | 2F操作室
27 | 時計装置・本体 | 1 | 2F操作室
28 | 時計装置・GPSアンテナ | 1 | 屋上
【日向神ダム電気室他】
NO. | 装置名 | 数量 | 備考
1 | 光ケーブル接続盤・中継端子盤 | 1
2 | 光伝送装置 | 1
3 | L2SW | 1
4 | 貯水位計測伝送装置 | 1
5 | 貯水位(正）計測装置 | 1
6 | 貯水位（副）計測装置 | 1
7 | 伝送装置２ | 1
8 | 電源監視用伝送装置１ | 1
9 | 光ケーブル接続盤 | 1
10 | 遠方手動操作装置 | 1
11 | 操作表示器 | 1
12 | ダム情報表示板表示装置 | 1
13 | ダム情報表示板 | 1 | 堤体上部（水位計室前）
【日向神ダム堤体】
1 | 機側伝送装置（テンターゲート1号） | 1 | テンターゲート室
2 | 機側伝送装置（テンターゲート2号） | 1 | テンターゲート室
3 | 機側伝送装置（スルースバルブ1号） | 1 | スルースバルブ室
4 | 機側伝送装置（スルースバルブ2号） | 1 | スルースバルブ室
5 | 機側伝送装置（H.B.V1号） | 1 | H.B.V1号向け監査廊
6 | 機側伝送装置（H.B.V2号） | 1 | H.B.V2号向け監査廊
【大渕発電所】
NO. | 装置名 | 数量 | 備考
1 | 伝送装置１ | 1

## （数量表）気象・堤体・貯水位観測設備
保守対象機器一覧表（気象・堤体・貯水位観測設備）
【日向神ダム管理出張所】
NO. | 装置名 | 数量 | 備考
1 | 表示記録装置 | 1 | 2F操作室
【日向神ダム電気室】
NO. | 装置名 | 数量 | 備考
1 | 気象・堤体観測装置（筐体） | 1
2 | 気圧計 | 1 | 気象・堤体観測装置に実装
3 | 気象観測装置（モジュール集合体） | 3 | 気象・堤体観測装置に実装
4 | 表示記録装置（気象観測サーバー端末） | 1 | 気象・堤体観測装置に実装
5 | HUB | 1 | 気象・堤体観測装置に実装
6 | 漏水量計変換器（計装用コンディショナ） | 2 | 気象・堤体観測装置に実装
7 | 堤体観測装置（信号変換器） | 1 | 気象・堤体観測装置に実装
8 | 貯水位・地震観測装置（筐体） | 1
9 | 出力分配器（モジュール集合体） | 1 | 貯水位・地震観測装置
10 | 貯水位変換器（水晶式水位計変換器） | 1 | 貯水位・地震観測装置
【日向神ダム堤体】
NO. | 装置名 | 数量 | 備考
1 | フロート式水位計（水研６２型） | 1 | （正）貯水位用
2 | 水晶式水位計（感部） | 1 | （副）貯水位用
3 | 接続箱（屋外用端子盤） | 1 | （副）貯水位用
4 | 風向風速計 | 1
5 | 温度・湿度計（感部） | 1
6 | 通風筒 | 1
7 | 水温計（温度計感部） | 1
8 | 中継箱（屋外用端子盤） | 1
9 | 漏水量計 | 2
10 | 傾斜計 | 4

## （数量表）地震観測設備
保守対象機器一覧表（地震観測設備）
【日向神ダム電気室】
NO. | 装置名 | 数量 | 備考
1 | 強震計測装置 | 1 | 貯水位・地震観測装置
【日向神ダム堤体】
NO. | 装置名 | 数量 | 備考
1 | 地震計(センサー) | 2

## （数量表）空調設備
保守対象機器一覧表（空調設備）
【日向神ダム管理出張所】
NO. | 装置名 | 数量 | 備考
1 | 空調設備 PC-RP140KA16 | 2 | 2F操作室
2 | 空調設備 PL-RP63LA16 | 2 | 2F制御盤室
【日向神ダム電気室】
NO. | 装置名 | 数量 | 備考
1 | 空調設備 PC-RP40KA16 | 2 | 電気室
2 | 空調設備 PC-RP80KA16 | 2 | 制御盤室