## 点検業務一覧表
点検業務一覧表（１年間における点検回数）
別紙 点検対象設備図参照
点検対象設備 | 数量 |  | 1回／3ヶ月の点検 | 1回／6ヶ月の点検 | 1回／12ヶ月の点検
【総合点検】
ＣＣＴＶ装置 | 2 | 式 |  | - | 1
【ＣＣＴＶ設備】
カメラ設備（カメラ装置・機側装置） | 8 | 台 |  | - | 1
監視制御設備（ＣＣＴＶ制御装置・操作器） | 1 | 台 |  | 1 | 1
端末装置 | 2 | 台 |  | - | 1
IPコーディック（音声付） | 5 | 台 |  | 1 | 1
IPコーディック（音声無） | 5 | 台 |  | 1 | 1
画像蓄積再生装置 | 3 | 台 |  | - | 1
無停電電源装置 | 2 | 台 |  | 1 | 1
スイッチングハブ | 3 | 台 |  | - | 1
液晶ディスプレイ | 3 | 台 |  | 1 | 1
【巡回点検】
カメラ設備（カメラ装置・機側装置） | 8 | 台 |  | 1 | -

## 点検項目一覧表（総合点検）
点検項目一覧表
【総合点検】
機器名 | 番号 | 保 守 点 検 項 目 | 点検周期
|  |  | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月
CCTV装置 | 1 | 運用者等からの確認等（CCTV) |  | - | ○
| 2 | 定点カメラの画像確認（CCTV) |  | - | ○
| 3 | 操作器の機能確認（CCTV) |  | - | ○
| 4 | 定点カメラの画質確認（CCTV) |  | - | ○

## 点検項目一覧表 (個別点検)
点検項目一覧表
【個別点検】
機器名 | 番号 | 保 守 点 検 項 目 |  |  | 点検周期
[5 empty] | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月
カメラ設備 （カメラ装置・機側装置） | 1 | 外観の確認 |  |  |  | - | ○
| 2 | 電源電圧等の確認 |  |  |  | - | ○
| 3 | カメラ装置の確認 | カメラケースの確認 | ワイパの確認 |  | - | ○
|  |  |  | ガラス面の確認 |  | - | ○
|  |  | 旋回装置の確認 |  |  | - | ○
|  |  | 接続部の確認 |  |  | - | ○
|  |  | 機器本体の清掃等 |  |  | - | ○
| 4 | 機側装置の確認 | 避雷器の確認 |  |  | - | ○
|  |  | 接続部の確認 |  |  | - | ○
|  |  | 機器本体の清掃等 |  |  | - | ○
| 5 | 図書類、予備品等の確認 | 図書類の確認 |  |  | - | -
|  |  | 予備品類の確認 |  |  | - | ○
監視制御設備 （ＣＣＴＶ制御装置・操作器） | 1 | スイッチ等機能の確認 |  |  |  | ○ | ○
| 2 | 電源電圧等の確認 |  |  |  | - | ○
| 3 | 外観の確認 |  |  |  | - | ○
| 4 | CCTV制御装置の確認 | ビデオレコーダ部の確認 |  |  | - | -
|  |  | 制御部の確認 | 保守点検対象品の確認 |  | - | ○
|  |  |  | 自動起動処理の確認 |  | - | ○
|  |  |  | メンテナンス操作機能の確認 |  | - | ○
|  |  | 消耗部品の確認 |  |  | - | ○
|  |  | 避雷器の確認 |  |  | - | ○
|  |  | 接続部の確認 |  |  | - | ○
|  |  | 機器本体の清掃等 |  |  | - | ○
| 5 | 操作器の確認 | モニターの確認 | 色の再現性等の確認 |  | - | -
|  |  |  | モニタの清掃 |  | - | -
|  |  | 操作器（CRT)の確認 |  |  | - | ○
|  |  | 接続部の確認 |  |  | - | ○
|  |  | 機器本体の清掃等 |  |  | - | ○
| 6 | 図書類、予備品等の確認 | 図書類の確認 |  |  | - | -
|  |  | 予備品類の確認 |  |  | - | ○
端末装置 | 1 | 電圧等の確認 |  |  |  | - | ○
| 2 | 電池の交換 |  |  |  | - | ○
| 3 | ハードディスクの確認 |  |  |  | - | ○
| 4 | 動作確認 |  |  |  | - | ○
| 5 | 接続部の確認 |  |  |  | - | ○
| 6 | イベントログ（Windows付属機能）の確認 |  |  |  | - | ○
| 7 | 機器本体の清掃等 | 筐体内部の点検 |  |  | - | ○
|  |  | ファンの点検 |  |  | - | ○
|  |  | F/Dドライブヘッドのクリニング |  |  | - | ○
|  |  | ディスプレイ部清掃 |  |  | - | ○
|  |  | ディスプレイ画面清掃 |  |  | - | ○
|  |  | キーボードの点検等 |  |  | - | ○
|  |  | マウスの点検等 |  |  | - | ○
|  |  | 異常音等の確認 |  |  | - | ○
|  |  | ランプの確認 |  |  | - | ○
|  |  | 磨耗部品の交換 |  |  | - | ○
|  |  | 機器据付確認 |  |  | - | ○
IPエンコーダ （音声付） | 1 | 表示の確認 |  |  |  | ○ | ○
| 2 | 音声の確認 |  |  |  | - | ○
| 3 | 映像の確認 |  |  |  | - | ○
| 4 | FANの確認 |  |  |  | - | ○
| 5 | 接続部の確認 |  |  |  | - | ○
| 6 | 機器本体の清掃等 |  |  |  | - | ○
| 7 | 図書類・予備品等の確認 |  |  |  | - | ○
IPエンコーダ （音声無） | 1 | 表示の確認 |  |  |  | ○ | ○
| 2 | 音声の確認 |  |  |  | - | -
| 3 | 映像の確認 |  |  |  | - | ○
| 4 | FANの確認 |  |  |  | - | ○
| 5 | 接続部の確認 |  |  |  | - | ○
| 6 | 機器本体の清掃等 |  |  |  | - | ○
| 7 | 図書類・予備品等の確認 |  |  |  | - | ○
画像蓄積再生装置 | 1 | 電圧等の確認 |  |  |  | - | ○
| 2 | 電池の確認 |  |  |  | - | -
| 3 | CRT表示部の確認 |  |  |  | - | ○
| 4 | ハードディスクの確認 |  |  |  | - | ○
| 5 | 停・復電時の機能確認 | 停電検出確認 |  |  | - | ○
|  |  | 復電処理確認 |  |  | - | ○
|  |  | バックアップ等確認 |  |  | - | ○
| 6 | 動作の確認 |  |  |  | - | ○
| 7 | イベントログ（Windows付属機能）の確認 |  |  |  | - | ○
| 8 | 接続部の確認 |  |  |  | - | ○
| 9 | 機器本体の清掃等 | 機器清掃 |  |  | - | ○
|  |  | キーボード、マウスの清掃 |  |  | - | ○
|  |  | ファン、フィルタ清掃 |  |  | - | ○
|  |  | 機器据付確認 |  |  | - | ○
無停電電源装置 | 1 | 表示の確認 |  |  |  | ○ | ○
| 2 | 蓄電池の確認 |  |  |  | - | ○
| 3 | ファンの確認 |  |  |  | - | ○
| 4 | 機器本体の清掃等 |  |  |  | - | ○
| 5 | 図書類・予備品等の確認 |  |  |  | - | ○
スイッチングハブ | 1 | 表示の確認 |  |  |  | - | ○
| 2 | 接続部の確認 |  |  |  | - | ○
| 3 | 機器本体の清掃等 | 機器清掃 |  |  | - | ○
|  |  | ファン、フィルタ清掃 |  |  | - | ○
|  |  | 機器据付確認 |  |  | - | ○
液晶ディスプレイ | 1 | スイッチ等の機能確認 |  |  |  | ○ | ○
| 2 | 電圧等の確認 |  |  |  | - | ○
| 3 | 表示部の確認 |  |  |  | - | ○
| 4 | 接続部の確認 |  |  |  | - | ○
| 5 | 機器本体の清掃等 | ピュア清掃 |  |  | - | ○
|  |  | 機器据付確認 |  |  | - | ○

## 点検項目一覧表 (巡回点検)
点検項目一覧表
【巡回点検】
機器名 | 番号 | 保 守 点 検 項 目 | 点検周期
|  |  | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月
カメラ設備 （カメラ装置・機側装置） | 1 | 設備環境に応じた装置の状態確認 |  | ○ | -

## 費目確認 (hidden)
点検・整備費 | 点検・整備価格 | 材料費 | 直材
補助材
|  | 直接経費 | 水道光熱電力量
機械経費
特別経費
直接労務費
塗装費
|  | 共通仮説費 | 運搬費
派遣費
宿泊費
安全費
技術管理費
現場管理費
点検整備間接費
一般管理費
消費税