## 仕様申立書 ペレット対応可能３Dプリンターシステム
令和 年 月 日
仕様申立書
福岡県工業技術センター化学繊維研究所長 殿
事業者住所
事業者名
|  |  | 代表者名 | 印
資格者番号
ペレット対応可能３Dプリンターシステム（８備出１８）に係る入札に関し、納入予定の製品が下記のとおり仕様書を満たすことを申し立てます。
記
１、機器等について
要求仕様に掲げる項目以外についても、指定の各機種と比較して明確に性能や操作性等が劣らないこと
■構成機器
下記の構成機器（１）～（５）について、それぞれ指定の機種（複数ある場合はいずれか一つ）もしくはその同等品で、要求仕様をすべて満たすもの
（１）ペレット式3Dプリンター
（２）オープンフィラメント式3Dプリンター
（３）3Dプリンター用シュレッダー
（４）真空成型機
（５）樹脂乾燥機
■納入予定機器 （１）ペレット3Dプリンター
製造会社名 製品名 型式 数量等
【機種】
下記2機種のいずれか
・S.Lab（株）製 GEM800S ペレット式3Dプリンター 1式
・3D Systems製 EXT800 Titan Pellet ペレット式3Dプリンター 1式
| 要求仕様 |  | 対応する仕様・型式等
① | 造形方式がペレット押出方式であること
② | 造形サイズが800×400×400mm以上であること
③ | 最大吐出速度が2kg/h以上であること
④ | 最高ノズル温度300℃以上
⑤ | ノズル径が2～6mmに対応していること
⑥ | ベッド温度制御50℃以上
⑦ | 造形部分が筐体で覆われていること
⑧ | 以下の材料で造形できること：PLA / PP / ABS / TPU
⑨ | 樹脂自動供給機構を付属すること
⑩ | 制御・データ作製用PCを付属すること。PCには3Dプリンターに対応するスライサーソフト及び制御ソフトがインストールされており、コンピューターはこれらが支障なく使えるスペックを有していること。CADソフト（Fusion等）が支障なく使えるスペックを有していること。更に液晶モニター、キーボード、マウス、が付属していること
⑪ | 初期運用に必要なスタートアップ消耗品、試験運用樹脂ペレットを付属すること
⑫ | 職員に対しスライサーソフトによる3D造形データの作成、装置の制御、造形条件の設定に関する講習を実施すること
■納入予定機器 （２）オープンフィラメント式3Dプリンター
製造会社名 製品名 型式 数量等
【機種】
・Bambu Lab製 H2D Pro オープンフィラメント式3Dプリンター 1式
| 要求仕様 |  | 対応する仕様・型式等
① | オープンフィラメント方式であること
② | 造形サイズが315×315×315mm以上であること
③ | デュアルノズルであること
④ | 最高ノズル温度が350℃以上であること
⑤ | ノズルがタングステンカーバイト製であること
⑥ | 造形部にチャンバーが設置してあり、室温から40℃までの温度制御ができること
⑦ | ベッド温度制御が50℃以上であること
⑧ | 最大ヘッドスピードが500mm/s以上であること
⑨ | 以下の材料で造形できること：PLA / ABS / PA / PETG / TPU
⑩ | 制御・データ作製用PCを付属すること。3Dプリンターに対応するスライサーソフト及び制御ソフトを作動させるのに十分なスペックを有していること。更に液晶モニター、キーボード、マウス、が付属していること
⑪ | 初期運用に必要なスタートアップ消耗品を付属すること
⑫ | 保守サービスが付帯していること （無償期間：最低3年間）
⑬ | 職員に対しスライサーソフトによる3D造形データの作成、装置の制御、造形条件の設定に関する講習を実施すること
■納入予定機器 （３）3Dプリンター用シュレッダー
製造会社名 製品名 型式 数量等
【機種】
・Felfil製 Shredder750 1式
| 要求仕様 |  | 対応する仕様・型式等
① | 処理能力が2kg/h以上であること
② | 投入可能な原料サイズが50×50mm以上であること
③ | 排出される粉砕物の粒径が6mm以下であること
④ | 粉砕チャンバー容量が1L以上3L以下であること
⑤ | 使用者が誤ってけがをしないための安全機構を有すること
⑥ | メンテナンス性について、工具を用いず、または簡易工具で分解・清掃が可能であること
■納入予定機器 （４）真空成型機
製造会社名 製品名 型式 数量等
【機種】
下記2機種のいずれか
・（株）システムクリエイト製 Vaquform DT2 １式
・FORMECH製 508FS １式
| 要求仕様 |  | 対応する仕様・型式等
① | 真空方式が内蔵ハイブリッド真空方式であること
② | 制御方式がデジタルであること
③ | 成形エリアが280×200mm以上であること
④ | シートサイズが330×250mm以上であること
⑤ | 最大成形深さが180mm以上であること
⑥ | 最大対応厚みが2mm以上であること
⑦ | 対応材料がABS / PETG / HIPSであること
■納入予定機器 （５）樹脂乾燥機
製造会社名 製品名 型式 数量等
【機種】
下記2機種のいずれか
・ヤマト科学(株)製 DKN602 １式
・アズワン(株)製 OFW-600SB １式
| 要求仕様 |  | 対応する仕様・型式等
① | 強制送風循環方式であること
② | 最大150℃まで温度制御ができること
③ | デジタル温度制御であること
④ | 内容量140L以上であること
⑤ | オートスタート、オートストップ機能があること
⑥ | 自動過昇防止機能があること
※ （１）～（５）いずれも、製品の仕様が確認できるカタログ・パンフレット等を添付すること
２、納入先
福岡県工業技術センター化学繊維研究所
高分子材料開発支援ラボ 1階 評価試験室１
（〒818-8540福岡県筑紫野市上古賀３丁目２－１）
３、納入、調整、検査
① | 入札前に化学繊維研究所が指定する設置場所の面積、電源・環境等の精査を行い、搬入、据付、検査などに問題がないことを十分確認し、必要なら入札前に相談すること
② | ペレット対応可能３Dプリンターシステムは設置場所へ据え付けすること。設置にあたり電源工事等が必要な場合は納入業者の責任で実施すること。また、諸般の事情により設置場所を変更することがあるので、 その際は変更後の設置場所に係る精査等必要な対応をすること
③ | 納入品は、中古品や改造品ではなく、未使用の新品であること（動作確認による使用を除く）
④ | 納入時期は化学繊維研究所と綿密に協議し、化学繊維研究所の指示に従って納品すること
⑤ | 各機器の納入、据付は納入業者の責任で実施すること。納入時必要な機器は全て納入業者が用意すること。納入時等に化学繊維研究所の建物や物品に破損が生じた場合、その修理費用は納入業者が負担し原状回復を行うこと
⑥ | 据付後に、化学繊維研究所の担当者立会いのもと検査を実施し、当該物品が正常に稼働し、全ての仕様を満足していることを確認すること
⑦ | 検収後、1ヵ年を保証期間とし、正常な使用において発生した故障については、速やかに無償にて、修理または交換を行うこと
⑧ | 当該物品について日本語の取扱説明書を付属すること
⑨ | 保守および不具合等の技術的相談に応じるアフターサービスを継続的に行うこと
⑩ | 当該システムの操作、取り扱い方法等についての職員を対象とした研修を無償にて行うこと。また、工業技術センター外部利用者等に対する講習会を開催する際は要請に応じて協力すること
４、その他
① | 仕様書に定められた以外の事項で疑義が生じた場合には、化学繊維研究所の指示に従うこと