## 誘導基準チェックリスト10.1~
■■バリアフリー法 建築物移動等円滑化誘導基準チェックシート■■
申請者氏名：
設計者氏名：
施設の名称： 施設の用途：
施設の所在地：
確認申請受付日： 年 月 日 受付番号：
○一般基準
特定施設等 | チェック項目 |  |  |  | 申請者 判定 | 申請内容 | 図書頁 説明書頁
出入口 （省令第２条） | ① | 出入口 （②並びに籠・昇降路・便所・浴室等に設けられるものを除く。複数ある場合はそのうち１以上の出入口） |  |  | ―
|  | (1) | 幅は９０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 出入口幅： ㎝≧９０㎝
|  | (2) | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか |  | 適 ･ 否 | 自動的に開閉する構造等： 有 ・ 無 戸の前後に高低差： 有 ・ 無
| ② | 直接地上へ通ずる１以上の建物出入口 |  |  | ―
|  | (1) | 幅は１２０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 出入口幅： ㎝≧１２０㎝
|  | (2) | 戸は、自動に開閉する構造で、かつ、その前後に高低差がないか |  | 適 ･ 否 | 戸の自動開閉： 有 ・ 無 戸の前後に高低差： 有 ・ 無
廊下等 （省令第３条、 告示第1488号） | ① | 幅は１８０ｃｍ以上であるか （５０ｍ以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場所を設ける場合は１４０ｃｍ以上） |  |  | 適 ･ 否 | 廊下幅： ㎝≧１８０㎝
| ② | 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか |  |  | 適 ･ 否 | 粗面： 有 ・ 無 （無の場合、滑りにくい床の材料仕上げ） 床の材料仕上げ名称：
| ③ | 階段又は傾斜路の上端に接近する廊下等の部分に、点状ブロック等を敷設しているか ※１ |  |  | 適 ･ 否 | 点状ブロック等の有無： 有 ・ 無 色の明度の差：床面の色： 点状ブロックの色：
| ④ | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか |  |  | 適 ･ 否 | 自動的に開閉する構造等： 有 ・ 無 戸の前後に高低差： 有 ・ 無
| ⑤ | 側面に廊下等に向かって開く戸に、開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講じているか |  |  | 適 ･ 否 | 安全上必要な措置： 有 ・ 無
| ⑥ | 突出物を設けていないか （視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は除く） |  |  | 適 ･ 否 | 突出物の有無： 有 ・ 無
| ⑦ | 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 休憩設備の有無： 有 ・ 無
| ⑧ | ①及び④は、車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる廊下等の部分は除く。
階段 （省令第４条、 告示第1489号） | ① | 幅は１４０ｃｍ以上であるか （手すりが設けられた場合は、手すりの幅は１０ｃｍまでは、ないものとみなして算定することができる） |  |  | 適 ･ 否 | 階段幅： ㎝≧１４０㎝
| ② | 蹴上けの寸法は、１６ｃｍ以下であるか |  |  | 適 ･ 否 | 蹴上げ： ㎝≦１６㎝
| ③ | 踏面の寸法は３０ｃｍ以上であるか |  |  | 適 ･ 否 | 踏面： ㎝≧３０㎝
| ④ | 踊場を除き、両側に手すりを設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 両側手すり： 有 ・ 無
| ⑤ | 表面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか |  |  | 適 ･ 否 | 粗面： 有 ・ 無 （無の場合、滑りにくい床の材料仕上げ） 床の材料仕上げ名称：
| ⑥ | 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしているか |  |  | 適 ･ 否 | 色の明度の差： 踏面の色： 端面の色：
| ⑦ | 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造としているか |  |  | 適 ･ 否 | 段鼻の突き出： 無 ・ 有
| ⑧ | 段がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブロック等を敷設しているか ※２ |  |  | 適 ･ 否 | 点状ブロック等： 有 ・ 無
| ⑨ | 主たる階段を回り階段としていないか |  |  | 適 ･ 否 | 回り階段： 無 ・ 有
＊「特定施設等」欄の「第○条」はバリアフリー法施行令の該当条文
※１ 階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分が、次のいずれかに該当する場合は除く。（告示第1489号第一）
・勾配が１/２０を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
・高さが１６㎝を超えず、かつ、勾配が１/１２を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
・主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合
※２ 段がある部分の上端に近接する踊場の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。（告示第1489号第二）
・主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合
・段がある部分と連続して手すりを設けるものである場合
特定施設等 | チェック項目 |  |  |  | 申請者 判定 | 申請内容 | 図書頁 説明書頁
傾斜路又はｴﾚﾍﾞｰﾀｰその他の昇降機 （省令第５条） |  | 多数の者が利用する階段を設ける場合、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機（2以上の階にわたるときには、省令第7条に定めるものに限る）を設けているか ※３ |  |  | 適 ･ 否
傾斜路 （省令第６条、 告示第1488号） | ① | 幅は、階段に代わるものは１５０ｃｍ以上、階段に併設するものは１２０cm以上であるか |  |  | 適 ･ 否 | 傾斜路幅： ㎝≧１５０㎝ ㎝≧１２０㎝（階段に併設）
| ② | 勾配は１／１２以下であるか |  |  | 適 ･ 否 | 傾斜路勾配： ≦１／１２
| ③ | 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 踊場の間隔高さ： ㎝≦７５㎝ 踊場の踏幅： ㎝≧１５０㎝
| ④ | 高さが１６cmを超える傾斜がある場合には、両側に手すりを設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 両側手すり： 有 ・ 無
| ⑤ | 表面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げであるか |  |  | 適 ･ 否 | 粗面： 有 ・ 無 （無の場合、滑りにくい床の材料仕上げ） 床の材料仕上げ名称：
| ⑥ | その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとしているか |  |  | 適 ･ 否 | 色の明度の差： 傾斜路の前後の廊下床の色： 傾斜路床の色：
| ⑦ | 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分には、点状ブロック等を敷設しているか ※４ |  |  | 適 ･ 否 | 点状ブロック等の有無： 有 ・ 無
| ⑧ | ①～③は車椅子使用者駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる傾斜路の部分は除く。この場合、勾配が１/１２を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けているか
※３ 階段が、車椅子使用者用駐車場施設が設けられていない駐車場等のみに通ずるものである場合を除く。（告示第1488号第二）
※４ 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。（告示第1489号第三）
・勾配が１/２０を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
・高さが１６㎝を超えず、かつ、勾配が１/１２を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
・主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合
・傾斜がある部分と連続して手すりを設けるものである場合
特定施設等 | チェック項目 |  |  |  | 申請者 判定 | 申請内容 | 図書頁 説明書頁
エレベーター （省令第７条、 告示第1487号） | ① | 多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室、車椅子使用者用客席又は車椅子使用者用浴室等がある階、及び直接地上へ通ずる出入口のある階に停止する、籠を備えたエレベーターを、当該階ごとに１以上設けているか |  |  | 適 ･ 否 | エレベーターの台数： 台 籠の各階停止： 有 ・ 無
| ② | 多数の者が利用する全てのエレベーター及びその乗降ロビー |  |  | ―
|  | (1) | 籠及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠・昇降路の出入口の幅： ㎝≧８０㎝
|  | (2) | 籠の奥行きは１３５ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠の奥行き： ㎝≧１３５㎝
|  | (3) | 乗降ロビーは高低差がなく、その幅及び奥行きは、１５０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 乗降ロビーの高低差： 有 ・ 無 乗降ロビーの幅： ㎝≧１５０㎝ 乗降ロビーの奥行き： ㎝≧１５０㎝
|  | (4) | 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 籠内の停止予定階・現在位置表示： 有 ・ 無
|  | (5) | 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 乗降ロビーでの昇降方向の表示： 有 ・ 無
| ③ | 多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーで、①に該当するもの |  |  | ―
|  | (1) | 籠及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠・昇降路の出入口の幅： ㎝≧８０㎝
|  | (2) | 籠の奥行きは１３５ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠の奥行き： ㎝≧１３５㎝
|  | (3) | 乗降ロビーは高低差がなく、その幅及び奥行きは、１５０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 乗降ロビーの高低差： 有 ・ 無 乗降ロビーの幅： ㎝≧１５０㎝ 乗降ロビーの奥行き： ㎝≧１５０㎝
|  | (4) | 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 籠内の停止予定階・現在位置表示： 有 ・ 無
|  | (5) | 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 乗降ロビーでの昇降方向の表示： 有 ・ 無
|  | (6) | 籠の幅は１４０㎝以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠の幅： ㎝≧１４０㎝
|  | (7) | 籠は、車椅子の転回に支障がない構造であるか |  | 適 ･ 否 | 籠内の車椅子の転回： 可 ・ 不可
|  | (8) | 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 車椅子使用者用制御装置： 有 ・ 無
| ④ | 不特定多数の者が利用する全てのエレベーター |  |  | ―
|  | (1) | 籠及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠・昇降路の出入口の幅： ㎝≧８０㎝
|  | (2) | 籠の奥行きは１３５ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠の奥行き： ㎝≧１３５㎝
|  | (3) | 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 籠内の停止予定階・現在位置表示： 有 ・ 無
|  | (4) | 籠の幅は１４０cm以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠の幅： ㎝≧１４０㎝
|  | (5) | 籠は、車椅子の転回に支障がない構造であるか |  | 適 ･ 否 | 籠内の車椅子の転回： 可 ・ 不可
| ⑤ | 不特定多数の者が利用するエレベーター及び乗降ロビーで、①に該当するもの |  |  | ―
|  | (1) | 籠の奥行きは１３５ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠の奥行き： ㎝≧１３５㎝
|  | (2) | 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 籠内の停止予定階・現在位置表示： 有 ・ 無
|  | (3) | 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 乗降ロビーでの昇降方向の表示： 有 ・ 無
|  | (4) | 籠は、車椅子の転回に支障がない構造であるか |  | 適 ･ 否 | 籠内の車椅子の転回： 可 ・ 不可
|  | (5) | 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 車椅子使用者用制御装置： 有 ・ 無
|  | (6) | 籠の幅は１６０cm以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠の幅： cm≧１６０cm
|  | (7) | 籠及び昇降路の出入口の幅は９０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠・昇降路の出入口の幅： ㎝≧９０㎝
|  | (8) | 乗降ロビーは高低差がなく、その幅及び奥行きは、１８０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 乗降ロビーの高低差： 有 ・ 無 乗降ロビーの幅： ㎝≧１８０㎝ 乗降ロビーの奥行き： ㎝≧１８０㎝
| ⑥ | 不特定多数の者又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーで、①に該当するもの ※５ |  |  | ―
|  | (1) | ③のすべて又は⑤のすべてを満たしているか |  | 適 ･ 否 | ③又は⑤： 適 ・ 否
|  | (2) | 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置： 有 ・ 無
|  | (3) | 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類する方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造であるか |  | 適 ･ 否 | 視覚障害者用制御装置： 有 ・ 無
|  | (4) | 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置を設けているか |  | 適 ･ 否 | 籠の昇降方向を知らせる音声装置： 有 ・ 無
特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 （省令第８条、 告示第1485号） | ① | 車椅子に座ったまま使用するエレベーターで、以下のいずれかに該当するもの ・籠の定格速度が１５ｍ／分以下、かつ、床面積２．２５㎡以下で、昇降行程４ｍ以下のもの ・階段及び傾斜路に沿って昇降するもの |  |  | ―
|  | (1) | 平成12年建設省告示第1413号第一第九号に規定するものであるか |  | 適 ･ 否
|  | (2) | 籠の幅７０cm以上、かつ、奥行き１２０cm以上であるか |  | 適 ･ 否 | 籠の幅： ㎝≧７０㎝ 籠の奥行き： ㎝≧１２０㎝
|  | (3) | 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合、籠の幅及び奥行きが十分に確保されているか |  | 適 ･ 否 | 籠内で方向変更： 可 ・ 不可
| ② | 車椅子に座ったまま車椅子使用者を昇降させる場合に２枚以上の踏段を同一の面に保ちながら昇降を行うエスカレーターで、運転時の踏段の定格速度を３０ｍ／分以下、かつ、２枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設けたもの |  |  | ―
|  | (1) | 平成12年建設省告示第1417号第一ただし書に規定するものであるか |  | 適 ･ 否
※５ エレベーター及び乗降ロビーが、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合を除く。（告示第1486号）
特定施設等 |  |  |  | チェック項目 | 申請者 判定 | 申請内容 | 図書頁 説明書頁
便所 （省令第９条） | ① | 各階の便所のうち１以上に、車椅子使用者用便房及び高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水栓器具を設けた便房（オストメイト対応）を設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 車椅子使用者用便房の設置： 有 ・ 無 オストメイト対応便房の設置： 有 ・ 無
| ② | 階の便房の総数が２００以下の場合は当該便房の総数の１／５０以上、階の便房の総数が２００を超える場合は当該便房の総数の１／１００に２を加えた数以上の車椅子使用者用便房を設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 車椅子使用者用便房の数： ≧
|  | (1) | 腰掛便座、手すり等を適切に配置しているか |  | 適 ･ 否 | 腰掛便座、手すり等の適切な配置： 有 ・ 無
|  | (2) | 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間を確保しているか |  | 適 ･ 否 | 十分な空間の確保： 有 ・ 無
| ③ | 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は、８０㎝以上であるか |  |  | 適 ･ 否 | 出入口の幅： ㎝≧８０㎝
| ④ | 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか |  |  | 適 ･ 否 | 自動的に開閉する構造等： 有 ・ 無 戸の前後に高低差： 有 ・ 無
| ⑤ | 便所内に、腰掛便座及び手すりの設けられた便房を１以上、設けているか （当該便所に車椅子使用者用便房が設けられておらず、かつ、当該便所に近接する位置に車椅子使用者用便房が設けられている便所が設けられていない場合のみ） |  |  | 適 ･ 否 | 腰掛便座、手すり等が設けられた便房： 有 ・ 無
| ⑥ | 男子用小便器のある便所が設けられている階ごとに、当該便所のうち１以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さ３５㎝以下）、その他これらに類する小便器を1以上、設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 男子用床置式小便器等の設置： 有 ・ 無
ホテル又は旅館の客室 （省令第１０条、 告示第1484号） | ① | 客室総数が２００以下の場合は客室総数の１／５０以上、客室総数が２００を超える場合は客室総数の１／１００に２を加えた数以上の車椅子使用者用客室を設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 車椅子使用者用客室の設置： 有 ・ 無 （客室数： ）
| ② | 車椅子使用者用客室の出入口 |  |  | ―
|  | (1) | 幅は８０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 出入口の幅： ㎝≧８０㎝
|  | (2) | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか |  | 適 ･ 否 | 自動的に開閉する構造等： 有 ・ 無 戸の前後に高低差： 有 ・ 無
| ③ | 車椅子使用者用客室の便所 （同じ階に共用の車椅子使用者用便房があれば代替可能） |  |  | ―
|  | (1) | 便所内に車椅子使用者用便房を設けているか |  | 適 ･ 否 | 車椅子使用者便房の設置： 有 ・ 無
|  |  | ｱ) | 腰掛便座、手すり等を適切に配置しているか | 適 ･ 否 | 腰掛便座、手すり等の適切な配置： 有 ・ 無
|  |  | ｲ) | 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間を確保しているか | 適 ･ 否 | 十分な空間の確保： 有 ・ 無
|  | (2) | 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 出入口幅： ㎝≧８０㎝
|  | (3) | 車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口の戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか |  | 適 ･ 否 | 自動的に開閉する構造等： 有 ・ 無 戸の前後に高低差： 有 ・ 無
| ④ | 車椅子使用者用客室の浴室等 （同じ建築物に共用の車椅子使用者用浴室等があれば代替可能） |  |  | ―
|  | (1) | 車椅子使用者用浴室等 |  | ―
|  |  | ｱ) | 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか | 適 ･ 否 | 浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置： 有 ・ 無
|  |  | ｲ) | 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されているか | 適 ･ 否 | 十分な空間の確保： 有 ・ 無
|  | (2) | 出入口 |  | ―
|  |  | ｱ) | 幅は８０ｃｍ以上であるか | 適 ･ 否 | 出入口幅： ㎝≧８０㎝
|  |  | ｲ) | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか | 適 ･ 否 | 自動的に開閉する構造等： 有 ・ 無 戸の前後に高低差： 有 ・ 無
特定施設等 |  |  |  | チェック項目 | 申請者 判定 | 申請内容 | 図書頁 説明書頁
敷地内の通路 （省令第１１条、 告示第1488号） | ① | 幅は１８０ｃｍ以上であるか（段がある部分及び傾斜路を除く） |  |  | 適 ･ 否 | 幅： ㎝≧１８０㎝
| ② | 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか |  |  | 適 ･ 否 | 粗面： 有 ・ 無 （無の場合、滑りにくい床の材料仕上げ） 床の材料仕上げ名称：
| ③ | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか |  |  | 適 ･ 否 | 自動的に開閉する構造等： 有 ・ 無 戸の前後に高低差： 有 ・ 無
| ④ | 段がある部分 |  |  | ―
|  | (1) | 幅は１４０ｃｍ以上であるか （手すりが設けられた場合は、手すりの幅１０ｃｍまでは、ないものとみなして算定することができる） |  | 適 ･ 否 | 階段幅： ㎝≧１４０㎝
|  | (2) | 蹴上げの寸法は１６ｃｍ以下であるか |  | 適 ･ 否 | 蹴上げ： ㎝≦１６㎝
|  | (3) | 踏面の寸法は３０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 踏面： ㎝≧３０㎝
|  | (4) | 両側に手すりを設けているか |  | 適 ･ 否 | 両側手すり： 有 ・ 無
|  | (5) | 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしているか |  | 適 ･ 否 | 色の明度の差： 踏面の色： 端面の色：
|  | (6) | 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造としているか |  | 適 ･ 否 | 段鼻の突き出： 無 ・ 有
| ⑤ | 段を設ける場合、段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 傾斜路、昇降機等の設置： 有 ・ 無
| ⑥ | 傾斜路 |  |  | ―
|  | (1) | 幅は、段に代わるものは１５０ｃｍ以上、段に併設するものは１２０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 幅： ㎝≧１５０㎝ 幅： ㎝≧１２０㎝（併用の場合）
|  | (2) | 勾配は１／１５以下であるか |  | 適 ･ 否 | 傾斜路勾配： ≦１／１５
|  | (3) | 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか （勾配１／２０を超えるものに限る） |  | 適 ･ 否 | 踊場の間隔高さ： ㎝≦７５㎝ 踊場の踏幅： ㎝≧１５０㎝
|  | (4) | 高さ１６ｃｍを超え、かつ、勾配が１／２０を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けているか |  | 適 ･ 否 | 両側手すり： 有 ・ 無
|  | (5) | その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとしているか |  | 適 ･ 否 | 色の明度の差： 傾斜路の前後の廊下床の色： 傾斜路床の色：
| ⑦ | 敷地内の通路（道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。）が地形の特殊性により上記①～⑥の規定を満たせない場合は、①、③、⑤、⑥(1)～(3)は、建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り適用する |  |  | ―
| ⑧ | ①、③、⑤、⑥(1)～(3)の規定は車椅子使用者の利用上支障がないものとして車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、段等のみに通ずる施設内の通路部分は除く。この場合、勾配が１／１２を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けているか |  |  | 適 ･ 否
駐車場 （省令第１２条） | ① | 全駐車台数が２００以下の場合は当該駐車台数の１／５０以上、全駐車台数が２００を超える場合は当該駐車台数の１／１００に２を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 車椅子使用者用駐車施設： 有 ・ 無 台≧ 台
|  | (1) | 幅は３５０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 幅： ㎝≧３５０㎝
|  | (2) | 車椅子使用者駐車施設から利用居室等までの経路の長さがができるだけ短くなる位置に設けているか |  | 適 ･ 否
劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂の客席 （省令第１２条の２） | ① | 客席総数が２００以下の場合は客席総数の１／５０以上、客席総数が２００を超え２，０００以下の場合は客席総数の１／１００に２を加えた数以上、客席総数が２，０００を超える場合は当該客席の総数の７５／１０，０００に７を加えた数以上の車椅子使用者用客席を設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 車椅子使用者用客席： 有 ・ 無 席≧ 席
| ② | 車椅子使用者用客席の構造 |  |  | －
|  | (1) | 幅は９０ｃｍ以上であるか |  | 適 ･ 否 | 幅： ㎝≧９０㎝
|  | (2) | 奥行きは１２０cm以上であるか |  | 適 ･ 否 | 奥行き： ㎝≧１２０㎝
|  | (3) | 床は平らであるか |  | 適 ･ 否 | 段差： 有 ・ 無
|  | (4) | 車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造であるか |  | 適 ･ 否 | 視認性の確保： 有 ・ 無
|  | (5) | 同伴者用の客席又はスペースを隣接して設けているか |  | 適 ･ 否 | 同伴者用の客席等： 有 ・ 無
| ③ | 客席総数が２００を超える場合、①の規定による車椅子使用者用客席を２か所以上に分散して設けているか |  |  | 適 ･ 否
浴室等 （省令第１３条） | ① | １以上の浴室等 |  |  | －
|  | (1) | 車椅子使用者用浴室等 |  | －
|  |  | ｱ) | 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか | 適 ･ 否 | 浴槽、シャワー、手すり等の適切な配置： 有 ・ 無
|  |  | ｲ) | 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されているか | 適 ･ 否 | 十分な空間の確保： 有 ・ 無
|  | (2) | 出入口 |  | －
|  |  | ｱ) | 幅は８０ｃｍ以上であるか | 適 ･ 否 | 出入口の幅： ㎝≧８０㎝
|  |  | ｲ) | 戸は自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造で、かつ、その前後に高低差がないか | 適 ･ 否 | 自動的に開閉する構造等： 有 ・ 無 戸の前後に高低差： 有 ・ 無
特定施設等 |  |  |  | チェック項目 | 申請者 判定 | 申請内容 | 図書頁 説明書頁
標識 （省令第１４条） | ① | 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近の、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識 |  |  | －
|  | (1) | 高齢者、障害者等の見やすい位置に設けているか |  | 適 ･ 否 | 見やすい位置に設置： 有 ・ 無
|  | (2) | 標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの（日本産業規格Z8210に定められているときは、これに適合するもの）であるか |  | 適 ･ 否 | 容易に識別： 可 ・ 不可
案内設備 （省令第１５条、 告示第1483号） | ① | 建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けているか （配置を容易に視認できる場合は除く） |  |  | 適 ･ 否 | 案内設備等の設置： 有 ・ 無
| ② | 建築物又はその敷地に、移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字、文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類する方法により視覚障害者に示すための措置を設けているか |  |  | 適 ･ 否 | 視覚障害者用案内装置の設置： 有 ・ 無
| ③ | 案内所を設ける場合は①②は適用しない |  |  | 適 ･ 否
案内設備までの経路 （省令第１６条） | ① | 道等から案内設備②に示す設備又は③に示す案内所までの主たる経路を、視覚障害者移動等円滑化経路としているか ※６ |  |  | 適 ･ 否 | 視覚障害者移動等円滑化経路： 有 ・ 無
| ② | 当該視覚障害者移動等円滑化経路に、視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けているか （進行方向を変更する必要がない風除室内は除く） |  |  | 適 ･ 否 | 視覚障害者を誘導する設備等の設置： 有 ・ 無
| ③ | 当該視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の車路に近接する部分、及び、段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分※７には、視覚障害者に対し警告を行うために、点字ブロック等を敷設しているか |  |  | 適 ･ 否 | 点状ブロック等： 有 ・ 無
※６ 道等から案内設備までの経路が、次のいずれかに該当する場合を除く。（告示第1489号第四）
・主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合
・建築物の内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認でき、かつ、道等から当該出入口までの経路が 政令第21条第2項の基準に適合するものである場合
※７ 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分が、次のいずれかに該当する場合を除く。（告示第1497号第五）
・勾配が１/２０を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
・高さが１６㎝を超えず、かつ、勾配が１/１２を超えない傾斜がある部分の上端に近接するものである場合
・段がある部分若しくは傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊場等である場合